## Silnoproud 1. ročník
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích UOV
Školní rok:		Studijní obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje				Ročník: I
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, dílenský řád, BP pro práci na el. zařízení, BP při základních elektromontážních pracích, PO, základní pracovní postupy a metody.		Dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Dílna OV, výklad	Poučení a přezkoušení
2	Výroba el. energie, distribuční síť. Druhy sítí nn.Kódové značení vodičů. Značky pro situační schémata. Práce s vodiči a kabely. Projektová dokumentace. Ukládání vodičů.		Žák umí vysvětlit rozdílnost sítí TN-C, TN-S, žák dokážě správně použít nože při odstranění izolace, rozdíl u AL a Cu vodičů.	Práce v dílnách OV	Výklad, ukázka příkladů sítí. Příslušné normy ČSN	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
3	El. přístroje - spínače a zásuvky. Rozdělení spínačů na vypínače, přepínače a jejich řazení do obvodů. Ovládání ze dvou a více míst.Instalační zóny v bytech, elektroinstalace v koupelnách.		Žák chápe princip a způsobu instalace v technickém zařízení budov (TZB)	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vodičů a kabelů. Příslušné normy ČSN a tabulky výrobců. Názorná ukázka odizolování	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
4	Zapojování jednoduchých obvodů dle montážních, a jednopólových schémat.Světelné spotřebiče- žárovková,zářivková svítidla a úsporná svítidla.		Žák chápe princip jednopólových schémat, zapojení zářivkového svítidla, úsporné světelné zdroje.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka pojistek, jističů, chráničů a zapojování	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
5	Projektová dokumentace,projektování vnitřních el.rozvodů, el.instal.lišty a příslušenství.		Ověření znalostí z probraných témat.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vypínačů a přepínačů a objímek a zapojování	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
	Souborná práce k ukončení témat. celku		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
6	Seznámení s jisticími prvky – pojiskty a jističe, proudové chrániče, stykače.		Orientace v sortimentu a hledání přístrojů v katalozích.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a praktická práce s katalogem.	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
7	Zapojování jednoduchých obvodů dle montážních schémat – stykače - ovládání a signalizace.Ovládání stykače z jednoho a více míst, stykačová reverzace		Žák chápe princip jednoduchých liniových schémat. Způsob užití v TZB.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a praktická práce na panelu.	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
8	Druhy a velikosti napětí, měření napětí, proudu. Pájení na plošné spoje, základní polovodičové součástky		Žák chápe použití MP a měření veličin, dokáže osadit a zapájet jednoduchou DPS	Dílna OV	Výklad a praktická práce	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
	Souborná práce k ukončení témat. celku		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem:
					Zpracoval: