## List1
Rozpis učební osnovy: Učebna elektroniky
Školní rok:		Učební obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje				Ročník: II.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Zopakování zásad bezpečnosti práce vzhledem k zaměření dílen UOV		Žák dodržuje zásady bezpečné a hospodárné práce, umí poskytnout první pomoc při úrazu el. Proudem, zná bezpečnostní předpisy a způsoby ochrany před nebezpečným dotykem.	Učebna praktické elektrotechniky	Poučení, proškolení a přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2	Základní elektroinstalační práce - bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem dle platné normy ČSN, vyhláška č. 50/1978 Sb.		Žák zná a dodržuje bezpečnost práce při elektroinstalacích NN, umí poskytnout první pomoc při úrazu el. proudem na pracovišti.	Učebna praktické elektrotechiky	Výklad, poučení, přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/1	Základní elektroinstalační práce – práce s vodiči – druhy, odizolování, tvarování		Žák umí pracovat s vodiči, kabely a svazky, umí je tvarovat, odizolovat a připracit k zapojení.	Učebna praktické elektrotechiky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/2	Základní elektroinstalační práce - el. přístroje - vypínače, zásuvky, přepínače		Žák zná el.přístroje pro instalaci – zásuvky, krabice, vypínače a ví, jak se montují a použijí.	Učebna praktické elektrotechiky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/3	Základní elektroinstalační práce - el. pojistky, jističe, relé, chrániče a stykače		Žák zná el.přístroje typu pojistka, jistič, proudový chránič, relé, stykač, bleskojistka a ví, kde je použít.	Učebna praktické elektrotechiky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/4	Základní elektroinstalační práce – zapojování jednoduchých obvodů a jejich kontrola		Žák umí zapojit jednoduché el. obvody – ovládání světla z více míst, stykače, jističe a chrániče.	Učebna praktické elektrotechiky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
3	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – bezpečnostní, provozní a hygienické předpisy, ochrana dle ČSN		Žák zná a dodržuje předpisy a normy ČSN, dodržuje hygienické předpisy při montáži elektroinstalace.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
3/1	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – přípravné práce pro rozvod el. energie, ukládání vodičů, montáž bytových, domovních a průmyslových rozvaděčů		Žák provádí správně přípravné elektromontážní práce, umí uložit vodiče, instalovat bytové a průmyslové rozvaděče, armatury, průchodky.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
3/2	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – připojování tepelných, světelných spotřebičů, motorů a měřících přístrojů včetně ovládacích, jistících obvodů, chránících obvodů a elektroinstalace v suchých stavbách		Žák připojuje jednotlivé druhy spotřebičů, umí k nim připojit patřičné měřící zařízení a vhodné jistící prvky, provádí instalaci v suchých stavbách.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
3/3	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – měření a diagnostika závad na el. zařízení , obvody silové, ovládací, zásuvkové, světelné s ovládáním s více míst, proudové chrániče a jističe		Žák umí pomocí měřící techniky diagnostikovat závadu v elektroinstalaci, závadu pak odborně odstraní.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů - bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem, diagnostika a odstraňování závad, oprava a výměna vadných částí		Žák zná a dodržuje bezpečnost práce při zjišťování závad na el.strojích, umí provést případnou první pomoc, diagnostikuje vadný díl stroje, který umí nahradit novým.	Učebna oprav a navíjení el.strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/1	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů - zhotovení jednoduchých konstrukcí cívek, sestavení magnetických obvodů, bezpečnost práce		Žák umí provést demontáž a zpětnou montáž částí motorů, transformátorů, zhotovit novou kostru el.cívek a vinutí.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/2	Výroba, montáž,demontáž a opravy el. strojů a přístrojů – navíjení jednoduchých cívek do relé a stykačů		Žák umí navinout nové cívky do jednoduchých relé a stykačů a provést zpětnou montáž stroje.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/3	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů – navíjení jednoduchých cívek a točivých strojů		Žák umí navinout nové cívky do jednoduchých střídavých motorů a provést zpětnou montáž stroje.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/4	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů – navíjení jednoduchých cívek a točivých strojů.		Žák umí navinout nové cívky do jednoduchých stejnosměrných motorů a provést zpětnou montáž stroje.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/5	Výroba , montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů – navíjení jednoduchých cívek do netočivých strojů.		Žák umí navinout nové cívky do jednoduchých transformátorů, tlumivek, provést zpětnou montáž stroje.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4/6	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů - měření a diagnostika závad na točivých el. strojích – zjištování závad vinutí střídavých motorů – mezizávitové zkraty, přerušení vinutí – zjištování závad mechanických částí motorů – ložiska, uložení hřídelí atd.		Žák umí pomocí měřící techniky a přípravků diagnostikovat závadu na točivých strojích – střídavých motorech a tu následně odstranit.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/7	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů - měření a diagnostika závad na točivých el. strojích – zjištování závad vinutí stejnosměrných motorů – mezizávitové zkraty, přerušení vinutí – zjištování závad mechanických částí motorů – ložiska, uhlíky a držáky uhlíků atd.		Žák umí pomocí měřící techniky a přípravků diagnostikovat závadu na točivých strojích – stejnosměrných motorech a tu následně odstranit.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/8	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů - měření a diagnostika závad na netočivých el. strojích – zjištování závad vinutí tranformátorů – mezizávitové zkraty, přerušení vinutí.		Žák umí pomocí měřící techniky a přípravků diagnostikovat závadu na netočivých strojích – transformátorech a tu následně odstranit.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/9	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů - měření a diagnostika závad na točivých el. strojích – alternátory, dynama.		Žák umí pomocí měčící techniky a přípravků diagnostikovat závadu na dynamu, alternátorua tu následně odstranit. Žák měří provozní parametry pomocí přístrojů k tomu určených.	Učebna oprav a navíjení el. strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/10	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů – revize el. ručního nářadí a spotřebičů.		Žák umí provést revize ručního el. nářadí a spotřebičů, zacházet s revizním přístrojem a zapsat do protokolu. Případnou závadu odstraní.	Učebna praktické elektrotechiky	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
5	Bezpečnost práce, první pomoc při úrazu el. proudem, pravidla učebny, BP pro práci na el. zařízení dle platné ČSN, zásady požární ochrany. Zákon 133/1985 Sb.		Žák si osvojí zásady pro bezpečnou a hospodárnou práci.	Učebna elektroniky	Poučení a přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/1	Základní elektronické součástky, pasivní součástky.		Žák měří a kontroluje elektrické parametry součástek.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/2	Základní elektronické součástky, aktivní součástky.		Žák měří a kontroluje elektrické parametry součástek.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/3	Elektronické katalogy na internetu.		Žák se naučí vyhledávat stránka výrobců součástek.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/4	Kontrola a zkoušení pasivních součástek, zapojování součástek do obvodu.		Žák se naučí měřit pasivní součástky a rozpoznávat je. Umí je zapojit do obvodu.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/5	Kontrola a zkoušení aktivních součástek, zapojování součástek do obvodu.		Žák se naučí měřit aktivní součástky a rozpoznávat je. Umí je zapojit do obvodu.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/6	Zásady osazování a pájení rezistorů a kondenzátorů na DPS.		Žák dodržuje technologic. kázeň a BP.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/7	Zásady osazování a pájení polovodičů na DPS.		Žák dodržuje technologic. kázeň a BP.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/8	Zásady osazování a pájení výkonových polovodičů, chladičů a malých transformátorů na DPS.		Žák dodržuje technologic. kázeň a BP.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
5/9	Zapojování jednoduchých elektronických obvodů. Stabilizátory napětí se zenerovo diodou.		Žák umí zapojit jednoduchý stabilizátor.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/10	Stabilizátory napětí se zenerovo diodou a výkonovým tranzistorem.		Žák ovládá zapojení stabilizátoru se ZD a T.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/11	Integrované stabilizátory		Žák ovládá zapojení stabilizátoru s IO.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/12	Korekční předzesilovače		Žák chápe smysl a užití korekční úpravy signálu. Změří jeho charakteristiku.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/13	NF výkonové zesilovače. Pracovní třídy zesilovačů.		Žák umí sestavit a nastavit výkonový koncový zesilovač. Změří jeho charakteristiku.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5/14	Klopné obvody, AKO, BKO, MKO		Žák sestaví klopné obvody a vysvětlí jejich funkci.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
	Celkem: