## Teoretická část
Rozpis učební osnovy: Učebna elektrická měření I.
Školní rok: 2011/2012		Učební obor: 26 – 51 H / 01 Elektrikář				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky: Teoretická část
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Opakování zásad BP na příslušném pracovišti,-bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el.proudem dle platné normy ČSN. Základy požární ochrany. Rozmístění hasících přístrojů. Evakuační plán. Zákon 133/1985 Sb.		Žák vysvětlí účel zásad BP, chápe význam poskytnutí první pomoci a zná základní postup při poskytování pomoci.	Učebna elektrického měření	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
2	Práce se základními elektromechanickými a elektronickými měřícími přístroji. Diagnostika závad součástek.		Žák se orientuje v základních vlastnostech a použití přístrojů.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
3	Měření na osciloskopu, základní funkce, blokové schema, druhy osciloskopů, základní měření, zpracování dat.		Žák si osvojí znalosti o konstrukci a měření s osciloskopem.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
4	Měřící generátory, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční, princip funkce, použití. Vyhodnocení měření a zpracování dat.		Žák se seznámí s typy a použitím měřicích generátorů.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
5	Měření neelektrických veličin, tepelně závislé prvky, optočleny. Vyhodnocení měření a zpracování dat.		Žák se orientuje a umí vysvětlit měření neelektrických veličin.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
6	Logické kombinační prvky. Základní typy a funkce, zapojení. Vyhodnocení měření a zpracování dat.		Žák se seznámí s typy a použitím logických kombinačních prvků.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
7	Zesilovače, tranzistor jako zesilovač, nastavení pracovního bodu, třídy, vazby, vícestupňové zesilovače.		Žák si osvojí znalosti o třídách, typech a měření na zesilovačích.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
8	Operační zesilovače. Vlastnosti, typy, zapojení, napájení. Operační zesilovač jako komparátor.		Žák se orientuje v operačních zesilovačích, principech a jejich použitím.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
	Celkem:

					Horn Jiří

## Praktická část I.
Rozpis učební osnovy: Učebna elektrická měření I.
Školní rok: 2011/2012		Učební obor: 26 – 51 H / 01 Elektrikář				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky: Praktická část I.
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Měření na osciloskopu. Odečítání maximální a efektivní hodnoty, amplitudy, periody, výpočet frekvence a fázového posunu.		Žák si osvojí znalosti, dovednosti a návyky při práci s osciloskopem. Provádí základní osciloskopická měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
2	Měření na R a C v serii. Frekvenční závislost multimetru. Diagnostika závad.		Žák zvládá použití elektron. měř. přístrojů. Uvažuje s vnitřním odporem měřidla. Opravuje závady.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
3	Měření na RC integračním článku. Měření fázového posunu pomocí chodu x-y časové základny.		Žák se seznámí a umí odečíst frekvenční charakteristiky a vytvoit graf.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
4	Měření na Wienově článku. Zvýšení rozsahu ampermetru a voltmetru. Použití proudové sondy. Diagnostika závad.		Žák si osvojí znalosti, dovednosti a návyky při práci s ampermetrem a voltmetrem.Opravuje závady.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
5	Měření na dvojitém T-článku. Měření fázového posunu pomocí chodu x-y časové základny.		Žák se seznámí a umí odečíst frekvenční charakteristiky a vytvoit graf.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
6
7
	Celkem:

					Horn Jiří

## Praktická část II.
Rozpis učební osnovy: Učebna elektrická měření I.
Školní rok:		Učební obor: 26 – 52 H / 01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky: Praktická část II.
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Měření na termočlánku a termistoru.		Žák se seznámí s vlastnostmi a provádí měření na tepelně závislých prvcích.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
2	Měření na fotorezistoru, fotodiodě a fototranzistoru. Diagnostika závad.		Žák rozumí funkci a použití těchto prvků. Diagnostikuje a opravuje závady v obvodech.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
3	Měření na logickém kombinačním prvku. Simulace pomocí diod a tranzistorů. Diagnostika závad.		Žák rozumí funkci a ovládá práci s těmito prvky, vyhledá a odstraní závadu.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
4	Měření na korekčním zesilovači. Vliv přeladění na frekvenční charakteristiky. Diagnostika závad.		Žák si prohloubí znalosti o NF zesilovačích. Diagnostikuje a odstraní závadu.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
5	Měření na operačních zesilovačích. Převodní charakteristika, napěťová nesymetrie, rychlost přeběhu.		Žák si osvojí znalosti o funkcích operačních zesilovačů, provádí měření na obvodech o OZ .	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
6
7
	Celkem:

					Horn Jiří