## List1
Rozpis učební osnovy: Učebna elektroniky
Školní rok:		Učební obor: 26 – 51 H / 01 Elektrikář slaboproud				Ročník: II.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
	Opakování zásad BP na příslušném pracovišti,-bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el.proudem dle platné normy ČSN. Základy požární ochrany. Rozmístění hasících přístrojů. Evakuační plán. Zákon 133/1985 Sb.		Žák vysvětlí účel zásad BP, chápe význam poskytnutí první pomoci a zná základní postup při poskytování pomoci.	Dílna OV	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
5	Elektrická měření		Žák umí pracovat se základními měřícími přístroji a umí zpracovat protokoly o měření. Zná význam základních parametrů měřících přístrojů a měřících metod. Používá odpovídající měřící postupy a metody. Orientuje se v základních postupech a činnostech používaných v elektrických měřeních.	Práce jednotlivce na učebně měření	Výklad, zápis, praktická cvičení	Základy elektrotechniky, elektronika, automatizace, matematika, informační technologie.
5/1	Význam a účel elektrických měření
5/2	Bezpečnost práce
5/3	Měřící metody
5/4	Chyby při měření
5/5	Základní vlastnosti měřících přístrojů
5/5.1	Rozsah měřícího přístroje
5/5.2	Konstanta měřícího přístroje
5/5.3	Přesnost a přetížitelnost
5/5.4	Tlumení a značky na stupnici
5/6	Základní elektrická měření
5/6.1	Měření stejnosměrných a střídavých proudů
5/6.2	Měření stejnosměrných a střídavých napětí
5/6.3	Měření výkonů
5/6.4	Měření rezistorů
5/6.5	Měření kapacit
5/6.6	Měření indukčností
5/6.7	Měření transformátorů
5/7	Měření základních parametrů
5/7.1	Měření parametrů usměrňovacích a univerzálních diod
5/7.2	Měření základních parametrů stabilizačních diod
5/7.3	Měření základních parametrů tranzistorů
5/8	Zpracování naměřených hodnot
	Celkem:

					Ondřej Weisz