## List1
Rozpis učební osnovy: Učebna elektroniky
Školní rok:		Učební obor: 26 – 51 H / 01 Elektrikář slaboproud				Ročník: II.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Základní elektroinstalační práce - bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem dle platné normy ČSN. Základy požární ochrany. Rozmístění hasících přístrojů. Evakuační plán. Zákon 133/1985 Sb.		Žák dodržuje základní zásady bezpečné a hospodárné práce.	Učebna elektroniky	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
1/2	BP při práci na el. zařízeních. Bezpečnost práce pro učebnu. Vyhláška č. 50/1978 Sb., příkaz B.		Žák dodržuje základní zásady bezpečné práce.	Učebna elektroniky	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
2	Pravidla pro návrh plošného spoje.		Žák si osvojí právidla pro návrh jednoduché DPS.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/1	Zásady pro montáž součástek na DPS.		Žák si osvojí právidla pro rozmisťování součástek na DPS.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/2	Osazování součástek na DPS.		Žák ovládá osazování součástek a jejich zapájení do DPS.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/3	Jednocestné, dvojcestné, jednofázové a trojfázové usměrňovače.		Žák ovládá zapojení jednotlivých druhů usměrňovačů.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/4	Filtry v napájecích obvodech. LC, RC.		Žák ovládá základní zapojení filtračních členů ve zdrojích.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/5	Stabilizátory napětí se zenerovo diodou.		Žák ovládá zapojení jednoduchého stabilizátoru.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/6	Stabilizátory napětí se zenerovo diodou a výkonovým tranzistorem.		Žák ovládá zapojení stabilizátoru se ZD a T.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/7	Integrované stabilizátory.		Žák ovládá zapojení stabilizátoru s IO.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
2/8	NF zesilovače. Rozdělení dle pracovní třídy zesilovačů a použitých prvků. Předpětí báze, vazební prvky.		Žák ovládá základní zapojení nf zesilovačů s tranzistory.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/9	Korekční předzesilovače, druhy, základní zapojení, vazby.		Žák chápe smysl a užití korekční úpravy signálu.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/10	NF výkonové zesilovače, praktická stavba s nastavením.		Žák umí sestavit a seřídit výkonový koncový zesilovač.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
2/11	VF zesilovače, výběr a vlastnosti součástek pro VF zařízení, konstrukční uspořádání.		Žák chápe rozdíly mezi NF aVF zesilovačem.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/12	Stavba jednoduchého VF zesilovače pro kmitočty do 10 Mhz.		Žák si osvojí pravidla pro stavbu jednoduchého VF zesilovače.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
2/13	Tvarovací obvody. Účel, princip činnosti. Zesilovače a omezovače signálu.		Žák chápe princip a užití tvarovacích obvodú.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/14	Tvarovače složené z pasivních součástek. Integrační a derivační členy RC.		Žák ovládá princip činnosti RC členú.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/15	Diodové a tranzistorové tvarovače. Tvarování pomocí klopných obvodů.		Žák umí použít klopný obvod jako tvarovač signálu.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/16	Tvarovací a porovnávací obvody složené z integrovaných obvodů měření a diagnostika závad.		Žák umí sestavit jednoduchý tvarovací obvod a diagnostikovat jednoduchou závadu.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
3	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – bezpečnostní, provozní a hygienické předpisy, ochrana dle ČSN.		Žák zná a dodržuje předpisy a normy ČSN, dodržuje hygienické předpisy při montáži elektroinstalace.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
3/1	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – přípravné práce pro rozvod el. energie, ukládání vodičů, montáž bytových, domovních a průmyslových rozvaděčů.		Žák provádí správně přípravné elektromontážní práce, umí uložit vodiče, instalovat bytové a průmyslové rozvaděče, armatury, průchodky.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
3/2	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – připojování tepelných, světelných spotřebičů, motorů a měřících přístrojů včetně ovládacích, jistících obvodů, chránících obvodů a elektroinstalace v suchých stavbách.		Žák připojuje jednotlivé druhy spotřebičů, umí k nim připojit patřičné měřící zařízení a vhodné jistící prvky, provádí instalaci v suchých stavbách.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
3/3	Elektroinstalační práce v občanské výstavbě a průmyslu – měření a diagnostika závad na el. zařízení, obvody silové, ovládací, zásuvkové, světelné s ovládáním s více míst, proudové chrániče a jističe.		Žák umí pomocí měřící techniky diagnostikovat závadu v elektroinstalaci, závadu pak odborně odstraní.	Učebna praktické elektrotechiky, práce na montáži....	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů - bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem, diagnostika a odstraňování závad, oprava a výměna vadných částí.		Žák zná a dodržuje bezpečnost práce při zjišťování závad na el. strojích, umí provést případnou první pomoc, diagnostikuje vadný díl stroje, který umí nahradit novým.	Učebna oprav a navíjení el.strojů	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4/1	Výroba, montáž, demontáž a opravy el. strojů a přístrojů – revize el. ručního nářadí a spotřebičů.		Žák umí provést revize ručního el. nářadí a spotřebičů, zacházet s revizním přístrojem a zapsat do protokolu. Případnou závadu odstraní.	Učebna praktické elektrotechiky	Výklad, zápis, praktická práce	Zákl. elektrotechniky, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
	Celkem: