## List1
Rozpis učební osnovy: Učebna elektroniky
Školní rok:		Učební obor: 26-51-H/01 Elektrikář				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Základní elektroinstalační práce - bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem dle platné normy ČSN, vyhláška č. 50/1978 Sb.		Žák dodržuje zásady bezpečné a hospodárné práce, umí poskytnout první pomoc při úrazu el. proudem, zná bezpečnostní předpisy a způsoby ochrany před nebezpečným dotykem.	Učebna elektroniky	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
1/1	Sestavování obvodů s analogovými IO.		Žák sestavuje obvody a pracuje s IO a katalogem.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
1/2	Sestavování složitějších výkonových zesilovačů.		Žák sestavuje obvody s výkonovými IO a provádí měření.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
1/3	Generátory signálu s IO.		Žák zapojuje generátory a pracuje s osciloskopem - nastaví požadovaný kmitočet.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
1/4	Stavba spínacích obvodů s tranzistory.		Žák se naučí osazovat výkonové IO a provádět měření za provozu.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
1/5	Sestavování obvodů s číslicovými IO.		Žák se seznámí s IO pro číslicovou techniku, její zásady konstrukce a měření.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
1/6	Diagnostika závad ve složitých elektronických zapojeních.		Žák se naučí orientaci ve složitých schématech a deskách se zařízením s analog. a číslicovými IO, diagnostikují závady a provádí opravy.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
1/7	Zapojení obvodů se zobrazovacími jednotkami, převodníky BCD kódu na kód sedmisegmentové zobrazovací jednotky.		Žák umí zapojit sedmisegmentové zobrazovače a zná funkci převodníku BCD kódu na kód sedmisegmentové zobrazovací jednotky.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
2	Systémy zabezpečení objektů – ústředny, senzory, čidla, nastavení a montáž.		Žák umí navrhnout elektronické zabezpečení objektu, zakreslit schema a provést montáž.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení, test	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření, Automatizace
2/1	Systémy zabezpečení objektů – ústředny, senzory, čidla, nastavení a montáž.		Žák zná základní princip funkce čidel a komponetů EZS a umí je zapojit a prověřit jejich funkčnoct.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis, praktické ukázky, přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/2	Systémy zabezpečení objektů – ústředny, senzory, čidla, nastavení a montáž.		Žák umí nastavit a naprogramovat ústřednu EZS a ověřit správnost nastavení.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis, praktické ukázky, přezkoušení, test	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. Měření, Výpočetní technika
2/3	Systémy EPS.		Žák umí instalovat a nastavit systémy elektronického požárního systému, zná základní princip funkce detektorů.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis, ukázky, praktické cvičení, test	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. Měření, Výpočetní technika.
	Souborná práce k ukončení témat. celku
2/4	Systémy elektronického zabezpečení vozidel, systémy GPS, GPRS.		Žák zná základní princip funkce čidel a komponetů pro zabezpečení vozidel a umí je propojit s elektroinstalací ve vozidle.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis, ukázky, praktické cvičení, přezkoušení.	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
2/5	Systémy elektronického zabezpečení vozidel, systémy GPS, GPRS.		Žák umí instalovat centrální zamykání a autoalarm s imobilizačními okruhy do vozidel a propojit jej se sběrnicí řídící jednotky.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení, test	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. Měření, Výpočetní technika.
2/6	Systémy elektronického zabezpečení vozidel, systémy GPS, GPRS.		Žák umí naprogramovat autoalarmy s možností přenosu dat pomocí GPS, GPRS a možností lokalizace a zajištění vozu, instalační software alarmu.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis, praktické cvičení, přezkoušení, test	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. Měření, Výpočetní technika.
	Souborná práce k ukončení témat. celku
3	Automatizační prostředky, univerzální programovatelné obvody, programování univerzálních modulů Siemens LOGO!		Umí pracovat s jednoduchými programovatelnými obvody. Zná základní typy a použití programovatelných obvodů. Používá základní nástroje pro práci a diagnostiku programovatelných obvodů. Orientuje se v metodách práce s programovatelnými obvody.	Učebna elektroniky	Výklad, zápis, praktická cvičení	Automatizace, elektronika, matematika
3/1	Univerzální programovatelné obvody.
3/1.1	Význam programovatelných obvodů.
3/1.2	Typy programovatelných obvodů.
3/1.3	Použití programovatelných obvodů.
3/1.4	Základní zapojení s programovatelnými obvody.
3/1.5	Programování programovatelných obvodů.
3/1.6	Základní diagnostika programovatelných obvodů.
	Souborná práce k ukončení témat. celku
3/2	Programování univerzálních modulů Siemens LOGO!		Umí pracovat s PLC automaty. Zná základní použití PLC automatů a jejich diagnostiku. Používá základní nástroje a přístroje pro práci s PLC automaty. Orientuje se v základních typech PLC automatů.
3/2.1	Význam a použití univerzálních modulů Siemens LOGO!
3/2.2	Základní zapojení univerzálních modulů Siemens LOGO!
3/2.3	Programování a diagnostika univerzálních modulů Siemens LOGO!
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4	Elektrické a elektronické obvody v automobilech, palubní počítač, ABS, EPS, EPA, EHPS, obvody aierbagu.		Žák zná základní princip funkce čidel a komponetů automobilu a bezpečnostních prvků.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/1	Obvod startéru.		Žák zná základní princip funkce startování automobilu, spínací skříňky a starteru.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/2	Elektronické řízení stahování okének.		Žák zná základní princip funkce ovládání střešního a bočních okének automobilu.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4/3	Řízení dobíjení baterie, druhy akumulátorů a jejich údržba.		Žák zná základní princip péče o akumulátory a funkci jejich dobíjení.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4/4	Seznámení s elektronickým vybavením elektromobilu.		Žák zná princip funkce elektromobilu a rekuperace energie v elektromobilu.	Učebna praktické elektroniky	Výklad, zápis	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
5	Provozní výcvik ve spolupráci se sociálním partnerem v regionu.		Žáci ve spolupráci se sociálním partnerem poznávají jednotlivá výrobní pracoviště.	Externí pracoviště	Praktické práce	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Celkem: