## ES1
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích
Školní rok:		Učební obor: 26-51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: I
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, dílenský řád, BP pro práci na el. zařízení, BP při základních elektromontážních pracích, PO, základní pracovní postupy a metody.		Dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Dílna OV, výklad	Poučení a přezkoušení
2	Výroba el. energie, distribuční síť. Druhy sítí nn.Kódové značení vodičů. Značky pro situační schémata. Práce s vodiči a kabely. Projektová dokumentace. Ukládání vodičů.		Žák umí vysvětlit rozdílnost sítí TN-C, TN-S, žák dokáže správně použít nože při odstranění izolace, rozdíl u AL a Cu vodičů.	Práce v dílnách OV	Výklad, ukázka příkladů sítí. Příslušné normy ČSN	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
3	El. přístroje - spínače a zásuvky. Rozdělení spínačů na vypínače, přepínače a jejich řazení do obvodů. Ovládání ze dvou a více míst.instalační zóny v bytech, elektroinstalace v koupelnách.		Žák chápe princip a způsobu instalace v technickém zařízení budov (TZB)	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vodičů a kabelů. Příslušné normy ČSN a tabulky výrobců. Názorná ukázka odizolování	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
4	Zapojování jednoduchých obvodů dle montážních, a jednopólových schémat,světelné spotřebiče- žárovková,zářivková svítidla a úsporná svítidla.		Žák chápe princip jednopólových schémat, zapojení zářivkového svítidla, úsporné světelné zdroje.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka pojistek, jističů, chráničů a zapojování	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
5	Projektová dokumentace,projektování vnitřních el.rozvodů, el.instal.lišty a příslušenství. Závěrečné přezkoušení. Každý zpracovává jiné schéma dle náhodného výběru.		Ověření znalostí z probraných témat.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vypínačů a přepínačů a objímek a zapojování	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
6	Seznámení s jisticími prvky – pojistky a jističe, proudové chrániče, stykače.		Orientace v sortimentu a hledání přístrojů v katalozích.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a praktická práce s katalogem.	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
7	Zapojování jednoduchých obvodů dle montážních schémat – stykače - ovládání a signalizace. Ovládání stykače z jednoho a více míst, stykačová reverzace		Žák chápe princip jednoduchých liniových schémat. Způsob užití v TZB.	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a praktická práce na panelu.	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
8	Druhy a velikosti napětí, měření napětí, proudu. Pájení na plošné spoje, základní polovodičové součástky		Žák chápe použití MP a měření veličin, dokáže osadit a zapájet jednoduchou DPS	Dílna OV	Výklad a praktická práce	Základy elektrotechniky, Technická dokumentace
9	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem:

## ES2 - opravy a údržba
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích
Školní rok :		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: II
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Bezpečnost práce na pracovišti, při práci ve výškách, při bouracích pracích, používání dvojitých žebříků,		Dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Dílna OV,	Poučení a přezkoušení
2	Bytové a průmyslové elektroinstalace-přípravné práce pro rozvod el. energie, ukládání vodičů, montáž bytových, domovních a průmyslových rozvaděčů,orientace ve výkresové dokumentaci,bourací páce		Žák umí provést montáž zařízeni dle technologických postupů, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV,venkovní pracoviště	Teoretický výklad, praktický nácvik v provozu	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
3	Bytové a průmyslové elektroinstalace- připojování tepelných, světelných spotřebičů, motorů a měřících přístrojů včetně ovládacích, jistících a chránících obvodů		Žák umí provést montáž zařízeni dle technologických postupů, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV,venkovní pracoviště	Teoretický výklad, praktický nácvik v provozu	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
4	Bytové a průmyslové elektroinstalace-provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce, diagnostika závad na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran		Žák umí provést kontrolu elektroinstalace, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV,venkovní pracoviště	Teoretický výklad, praktický nácvik v provozu	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
5	Údržba a opravy elektrických zařízení-provádí diagnostiku závad a odstraňování poruch v obvodech el. zařízení demontuje vadná zařízení, přezkušuje správnou funkci zařízení		Žák umí provést montáž zařízeni dle technologických postupů, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV,venkovní pracoviště	Teoretický výklad, praktický nácvik v provozu	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
6	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Dílna OV, venkovní pracoviště	Samostatná práce žáka
	Celkem:

## ES2-bytové a průmysl.instalace
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích
Školní rok :		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: ll
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Úvod. BP na pracovišti, opakování zásad BP		Dodržování základních zásad bezpečnosti práce.		Poučení a přezkoušení
2	Sítě TN-C, TN-S, vnitřní el.rozvody,normy, předpisy		Žák umí vysvětlit rozdílnost sítí TN-C, TN-S	Práce v dílnách OV	Výklad, ukázka příkladů sítí. Příslušné normy ČSN	Technologie, Užití el. energie
3	Značky pro elektrotechnická schemata, řádkové schemata, písmenové značení. Značky pro situační schémata, projektová dokumentace		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie, Užití el. energie
4	El.přístroje – stykače, relé časová, pomocná, proudová, tlačítkové ovladače, jističe, praktická zapojení se stykači - silová část a ovládací část, kombinace různých zapojení se stykači		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresech	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie, Užití el. energie
5	Přístroje pro domovní instalace – jističe, vypínače, přepínače, zásuvky, vidlice, krabicové rozvodky, svorkovnice		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie, Užití el. energie
6	Praktická zapojení domovních instalací - domovní spínače a zásuvky, zapojení schodišťového automatu,zapojení zářivkových svítidel		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie, Užití el. energie
7	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Dílna OV	Samostatná práce
	Celkem:

## ES2-instalace v SDK
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích v SDK
Školní rok:		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: ll
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Bezpečnost práce, předpisy a normy pro práce v dutých stěnách (sádrokarton, sádrovláknité desky, cementové a cementotřískové desky) a na hořlavých podkladech		Žák zná základní zásady bezpečnosti práce.		Poučení a přezkoušení
2	Zásady a postup prací při montáži SDK krabic, nástroje a nářadí. Způsoby oprav poškozených desek při montáži krabic, použité profily, tmely šrouby, nářadí		Žák umí správně použít nástroje a nářadí	Práce v dílnách OV	Výklad, ukázky, film	Technologie
3	Způsoby kladení kabelů a trubek v kovových profilech a v dřevěných trámech. Požární odolnost při zabudování elektroinstalačních krabic do SDK		Žák zná základní zásady dodržování norem a pravidel.	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie
4	Montáž svítidel, el. ventilátorů, ohřívačů vody, bodových svítidel a jiného el. instalačního materiálu do podhledů, příček. Použití speciálních hmoždinek a nosičů do dutých stěn		Žák umí správně použít druhy materiálů dle katalogů	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie, Užití el. energie
5	Zásady a postup montáží lištových rozvodů a parapetních kanálů na hořlavých podkladech		Žák umí správně použít druhy materiálů dle katalogů	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie
6	Elektroinstalační materiál do dutých stěn, nosiče těžkých předmětů, speciální hmoždinky, nářadí pro instalace a drobné opravy v SDK		Žák umí správně použít druhy materiálů dle katalogů	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie, Užití el. energie
7	Montáž rozvaděčů a rozvodnic do dutých stěn		Žák umí správně použít druhy materiálů dle katalogů	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie
8	Montáž a zapojování vypínačů, přepínačů, zásuvkových obvodů v dutých stěnách. Diagnostika závad a jejich odstranění		Žák umí správně použít druhy materiálů dle katalogů	Práce v dílnách OV	výklad, praktické ukázky	Technologie, Užití el. energie, El. měření
9	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat	Práce v dílnách OV	Samostatná práce
	Celkem:

## ES2-elektronika
Rozpis učební osnovy: Elektrikář silnoproud – elektronika
Školní rok:		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: ll
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, pravidla učebny, BP pro práci na el. zařízení, PO.		Dodržování základních zásad bezpečnosti práce.		Poučení a přezkoušení
2	Mechanické práce spojené s výrobou a opravami elektronických zařízení s použitím mechanického nářadí a uspořádání pracoviště.		Žák chápe správné technologické postupy, umí požívat správný materiál a nářadí	Práce v dílnách OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
3	Sestavování, výroba a opravy jednoduchých elektronických zařízení (montáž, demontáž, výměna a opravy součástek a hledání náhrad v katalogu).		Žák chápe správné technologické postupy, dokáže se orientovat v katalogu	Práce v dílnách OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
4	Měření základních elektrických veličin (měření aktivních a pasivních součástek, měření v jednoduchém el. obvodu).		Žák chápe správné technologické postupy, umí použít správných MP	Práce v dílnách OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
5	Stavba základních podsestav elektronických zařízení (stavba usměrňovače, stabilizátoru, zesilovače a oscilátoru, kontrola, měření, diagnostika a opravy těchto obvodů).		Žák chápe správné technologické postupy, umí požívat správný materiál a nářadí, umí sestavovat jednoduché obvody	Práce v dílnách OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
6	Stavba, měření a opravy elektronických zařízení (montáž a demontáž složitějších obvodů, spínací a logické obvody).		Žák chápe správné technologické postupy, umí požívat správný materiál a nářadí, umí sestavovat jednoduché obvody	Práce v dílnách OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
7	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem:

## ES2-sítě
Rozpis učební osnovy: Polygon sítí Křimice -sítě
Školní rok:		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: ll
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Bezpečnost práce na pracovišti, při práci ve výškách,vnitřní řád pracoviště Polygon Křimice		Žák zná základní zásady bezpečnosti práce.	Učebna polygonu	Poučení a přezkoušení	Technologie
2	Seznámení s používáním kolových a výsuvných žebříků. Stavění, skládání. Používání OOPP – postroje, přilby. Zásady jištění při lezení.		Žák umí zvládnout základní dovednosti, chápe bezpečnostní pravidla,umí překonat strach.	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
3	Elektrická venkovní vedení NN holá. Materiály, způsoby tažení, ukončení, vyvázání.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
4	Elektrická venkovní vedení NN izolovaná. Materiály, způsoby tažení, ukončení. Provedení přípojky pomocí vodičů AES . Provedení přípojky pomocí kabelu AYKYz. Zapojování HDS		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
5	Elektrická venkovní vedení VN holá. Materiály, způsoby tažení, ukončení, vyvázání.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
6	Elektrická venkovní vedení VN izolovaná. Materiály, způsoby tažení, ukončení, vyvázání.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
7	Kabelová vedení – Zapojování kabelových skříní, spojování kabelů – smršťovací spojky.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
8	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Dílna OV	Samostatná práce
	Celkem:

##  ES2-měření
Rozpis učební osnovy: Učebna silnoproudá měření a diagnostika
Školní rok:		Učební obor: 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: II.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, pravidla učebny, BP pro práci na el. zařízení, PO.		Dodržování základních zásad bezpečné a hospodárné práce.	Učebna měření	Poučení a přezkoušení
2	Základní pojmy, chyby měření, absolutní a relativní chyba,třída přesnosti, cejchování měřících přístrojů		Zná určit chyby měření, jejich výpočet	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
3	Princip funkce analogového přístroje, jejich rozdělení, tlumení,přetížitelnost měřícího přístroje, číselník a stupnice měřícího přístroje,konstanta a citlivost.		Zná princip funkce analogového přístroje,	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení,	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
4	Měření napětí a proudu		Zná změřit elektrické napětí a proud, znát jednotky obou veličin	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
5	Základní elektrická měření, měření odporu, kapacity, indukčnosti a impedance.		Zná způsoby měření jednotlivých veličin, jejich jednotky a způsoby jejich výpočtu	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, Automatizace
6	Měření kmitočtu, fázového posunu, měření výkonu jednofázového a trojfázového proudu.		Zná tyto veličiny, popsat je a znát metody jejich měření.	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, Automatizace
7	Měření práce elektrického proudu.		Zná způsoby měření práce, elektroměry	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
8	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem:

## ES3-instalace
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích-instalace bytové a průmyslové
Školní rok :		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: lll
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Úvod. BP na pracovišti, opakování zásad BP		Dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Dílna OV,	Poučení a přezkoušení
2	Bytové a průmyslové elektroinstalace-přípravné práce pro rozvod el. energie, ukládání vodičů, montáž bytových, domovních a průmyslových rozvaděčů,orientace ve výkresové dokumentaci		Žák umí provést montáž zařízeni dle technologických postupů, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
3	Bytové a průmyslové elektroinstalace- připojování tepelných, světelných spotřebičů, motorů a měřících přístrojů včetně ovládacích, jistících a chránících obvodů		Žák umí provést montáž zařízeni dle technologických postupů, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
4	Bytové a průmyslové elektroinstalace-provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce, diagnostika závad na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran		Žák umí provést kontrolu elektroinstalace, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
5	Údržba a opravy elektrických zařízení-provádí diagnostiku závad a odstraňování poruch v obvodech el. zařízení demontuje vadná zařízení, přezkušuje správnou funkci zařízení		Žák umí provést montáž zařízeni dle technologických postupů, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace	Dílna OV	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
6	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Dílna OV	Samostatná práce
	Celkem:

## ES3-pohony
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích -pohony
Školní rok :		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: lll
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Úvod. BP na pracovišti, opakování zásad BP		Dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení a přezkoušení	Poučení a přezkoušení
2	Elektrické stroje točivé – třífázové asynchronní motory,zapojování svorkovnic Y, Y/D. Diagnostikování závad		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Práce v dílnách OV na cvičných panelech	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie
3	Připojování a ovládání třífázových asynchronních motorů pomocí jističů, nadproudových relé a stykačů. Diagnostikování závad		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Práce v dílnách OV na cvičných panelech	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
4	Ovládání stykače z jednoho místa, / z více míst, vzájemné blokování / dvou stykačů, postupné zapínání / tří stykačů, stykačová reverzace, / Stykačová reverzace – mobilita poloh a ovládání. Diagnostikování závad		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Práce v dílnách OV na cvičných panelech	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
5	Stykačová reverzace s automat. / přepínáním v krajních polohách / Stykačová kombinace Y/D pomocí / relé. / Stykačová kombinace Y/D na výdrž. Diagnostikování závad		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Práce v dílnách OV na cvičných panelech	Teoretický výklad, praktický nácvik	Technologie, Užití el. energie, Elektrická měření
6	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV na cvičných panelech	Samostatná práce
	Celkem:

## ES3-sítě
Rozpis učební osnovy: Polygon sítí Křimice -sítě
Školní rok:		Učební obor: 26 – 51H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: ll. a lll.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Bezpečnost práce na pracovišti, při práci ve výškách,vnitřní řád pracoviště Polygon Křimice		Žák zná základní zásady bezpečnosti práce.	Učebna polygonu	Poučení a přezkoušení	Technologie
2	Seznámení s používáním kolových a výsuvných žebříků. Stavění, skládání. Používání OOPP – postroje, přilby. Zásady jištění při lezení.		Žák umí zvládnout základní dovednosti, chápe bezpečnostní pravidla,umí překonat strach.	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
3	Elektrická venkovní vedení NN holá. Materiály, způsoby tažení, ukončení, vyvázání.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
4	Elektrická venkovní vedení NN izolovaná. Materiály, způsoby tažení, ukončení. Provedení přípojky pomocí vodičů AES . Provedení přípojky pomocí kabelu AYKYz. Zapojování HDS		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
5	Elektrická venkovní vedení VN holá. Materiály, způsoby tažení, ukončení, vyvázání.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
6	Elektrická venkovní vedení VN izolovaná. Materiály, způsoby tažení, ukončení, vyvázání.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
7	Kabelová vedení – Zapojování kabelových skříní, spojování kabelů – smršťovací spojky.		Žák chápe správné technologické postupy,dokáže se orientovat ve výkresové dokumentaci	Výcvikový Polygon sítí Křimice	Teoretická část na učebně. Praktická cvičení – Polygon	Technologie, Užití el. energie
8	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Dílna OV	Samostatná práce
	Celkem:

## Měření ES3
Rozpis učební osnovy: Učebna silnoproudá měření a diagnostika
Školní rok:		Učební obor: 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, pravidla učebny, BP pro práci na el. zařízení, PO.		Dodržování základních zásad bezpečné a hospodárné práce.	Učebna měření	Poučení a přezkoušení
2	Opakování učiva, chyby měření,zpracování údajů z měření		Zná chyby měření jejich určení a výpočet, postup při zpracování údajů z měření a vyvozování závěrů	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
3	Měření izolačního odporu, zemních odporů, měrných odporů země, měření stavu proudových chráničů		Zná změřit uvedené veličiny a vyhodnotit výsledky měření	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
4	Rozdělení a princip činnosti měřících přístrojů analogových a digitálních		Znát princip činnosti měřících přístrojů, ovládat je a být schopen sám zvládnout nový měřící přístroj.	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
5	Měření a měřící přístroje		Zná různé druhy měřících přístrojů, umí na základě měřící metody a měřeného parametru použít měřící přístroj	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické cvičení, praktické měření, přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
6	Měření na osciloskopu, využívání počítačů při měření a diagnostice		Znát využití osciloskopu, počítačů při měření	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem: