## 2 ročník
Rozpis učební osnovy : Dílna kovovýcviku
Školní rok : 2011/2012 Učební obor: 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení					Ročník: II
Téma	Název tématu a obsah učiva		Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
II/4	Montáž a zapojení expanzních nádob		Naučit žáky provádět montáž a sežízení expanzní nádoby, provádět osazení a montáž armatur patřící k expanzní nádobě. BP při práci	Učebna, montážní předpis od výrobce, dílna pro cvičné práce, technická dokumentace	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Vytápění
II/5	Seřízení, regulace opravy systému		Naučit žáky provádět nastavení regulaci, seřízení a opravy systému. BP při práci	Učebna, montážní předpis od výrobce, dílna pro cvičné práce	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Vytápění
III	Montáž plynových spotřebičů, jejich údržba, opravy
III/1	Montáž plynových zřizovacích předmětů		Naučit žáky montovat a zapojovat plynové zřizovací spotřebiče – hořáky. BP při práci	Učebna, montážní předpis od výrobce, dílna pro cvičné práce, technická dokumentace	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Instalace plynovodů a plynová zařízení
III/2	Opravy a regulace plynových spotřebičů		Naučit žáky opravovoat a regulovat plynové spotřebiče a hořáky. BP při práci	Učebna, montážní předpis od výrobce, dílna pro cvičné práce, technická dokumentace	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Instalace plynovodů a plynová zařízení
III/3	Pojistné prvky plynových spotřebičů		Naučit žáky ovládat a kontrolovat správnou funkci pojistných plynových prvků. BP při práci	Učebna, montážní předpis od výrobce, dílna pro cvičné práce, technická dokumentace	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Instalace plynovodů a plynová zařízení
III/4	Připojení odvodu spalin do komína dle norem, osazení kouřovodu		Naučit žáky připojovat odvody spalin do komína dle norem a osazovat kouřovody. BP při práci	Učebna, montážní předpis od výrobce, dílna pro cvičné práce	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Instalace plynovodů a plynová zařízení
III/5	Zkoušky těsnosti plynových spotřebičů		Naučit žáky provádět zkoušky těsnosti plynových spotřebičů. BP při práci	Učebna, montážní předpis od výrobce, dílna pro cvičné práce	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Instalace plynovodů a plynová zařízení

## 1 ročník
Rozpis učební osnovy : Dílna kovovýcviku
Školní rok : 2011/2012 Učební obor: 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení					Ročník: I
Téma	Název tématu a obsah učiva		Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
I	Úvod / Základní ustanovení právních norem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v SOUE. Hygiena práce, školní řád SOUE.		Dodržování základních pravidel BP a hygieny práce na pracovišti. / Dodržování řádu SOUE.	Učebna o.v.	Seznámení, / poučení, / Přezkoušení
II	Základy ručního zpracování materiálů
II/1	Měření a orýsování / Účel orýsování, přesnost, nástroje. Příprava materiálu, organizace pracoviště. Postup při orýsování od hrany, od osových čar, orýsování dle šablony. Měření délek posuvným měřítkem, měření úhlů. BP.		Naučit žáky rýsovat na plech, používat rýsovací nářadí. Naučit žáky měřit posuvným měřítkem, dodržovat BP při práci	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
I/2	Ruční a strojní řezání kovů / Příprava ruční pilky, Upínání a řezání různých profilů materiálu. Řezání na strojní pile. Bezpečnost práce.		Naučit žáky řezat ruční pilkou různé profily materiálu. Naučit žáky řezat na strojní pile.Dodržovat BP při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/3	Stříhání, sekání, probíjení / Stříhání ručními, pákovými a tabulovými nůžkami. Používání strojních nůžek. Odsekávání materiálů, vysekávání drážek. Probíjení tenkých plechů, vysekávání těsnění. Ochranné pracovní pomůcky. Bezpečnost práce.		Naučit žáky stříhat ručními, pákovýmí a tabulovými nůžkami. Naučit žáky používat plochý a křížový sekáč, průbojník a výsečník. Dodržovat BP při práci a používat ochranné pracovní pomůcky.	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/4	Pilování rovinných ploch / Základní postoj a práce s pilníkem, pilování příčné, křížové, kontrola opilované plochy, volba pilníků. Bezpečnost práce.		Naučit žáky správnému postupu při pilování, správné volbě pilníků, kontrole opilované plochy. Měření rovinnosti. Dodržování bezpečnosti při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/5	Pilování spojených a tvarových ploch / Základní postoj a práce s pilníkem, pilování příčné, křížové, pilování pod úhlem, kontrola opilované plochy, pilování vnitřích a vnějších rádiusů, volba pilníků. Bezpečnost při práci.		Naučit žáky správnému postupu při pilování, správné volbě pilníků, kontrole opilované plochy. Měření rovinnosti a rovnoběžnosti, měření rádiusovými měrkami. Dodržování bezpečnosti při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/6	Sekání, probíjení / Odsekávání materiálů, vysekávání drážek. Probíjení tenkých plechů, vysekávání těsnění. Ochranné pracovní pomůcky. Bezpečnost práce.		Naučit žáky používat plochý a křížový sekáč, průbojník a výsečník. Dodržovat BP při práci a používat ochranné pracovní pomůcky.	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/7	Vrtání, zahlubování / Ruční, stolní a sloupové vrtačky, seřizování, upínání vrtáků. Volba otáček, upínání obrobků. / Zahlubování otvorů, vrtání velkých otvorů do plechu. Ochranné pracovní pomůcky. Bezpečnost práce.		Naučit žáky obsluhovat různé druhy vrtaček, správnému pracovnímu postupu při vrtání. Upnout vrtaný materiál, zvolit vhodné otáčky, používat chladící kapalinu, používat ochranné pracovní pomůcky a dodržovat BP.	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/8	Řezání závitů / Ruční řezání vnitřních a vnějších závitů, řezání závitů na trubkách. Kontrola závitů, mazání. Bezpečnost práce.		Naučit žáky řezat vnější a vnitřní závity, kontrolovat jejich kolmost. Naučit žáky řezat závity na trubkách. Používat vhodné mazání, správně zvolit průměr vrtáku pro vnitřní závit. Dodržovat BP.	Učebna o.v. / Pracoviště	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
	Souborná práce č.1
II/9	Rovnání, ohýbání / Rovnání různých materiálů, plechů. / Určování rozvinutých délek, výroba různých příchytek. Bezpečnost práce.		Naučit žáky technice úderů při rovnání, vyrovnávat různé profily, tenké plechy. Vyrábět jednoduché příchytky, krabičky, dodržovat bezpečnost při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/10	Ostření nástrojů, / Ostření jednoduchých nástrojů, rýsovací jehly, důlčíku, sekáče, ochranné pomůcky. / Bezpečnost práce.		Naučit žáky správně naostřit základní nástroje. Používat ochranné pomůcky a dodržovat bezpečnost při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/11	Nýtování / Nářadí a přípravky pro nýtování, druhy nýtových spojů, rozebírání nýtových spojů. / Bezpečnost práce		Naučit žáky základům nýtování a rozebírání nýtových spojů, vypočítat správnou délku nýtů, dodržovt bezpečnost při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
II/12	Práce s plasty, lepení / Měření, orýsování, stříhání, řezání, pilování, vrtání, řezání závitů, ohýbání. / Práce s elektroinstalačními lištami. Příprava součástek a materiélů k lepení / Bezpečnost práce		Naučit žáky opracovávat a vyrábět výrobky s plastických hmot. Naučit žáky pracovat s instalačními lištami. Naučit žáky zásadám lepení, dodržovat bezpečnost při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
IIII/1	Pájení / Úprava povrchu pro pájení a cínování, pájení na měkko. / Bezpečnost práce		Naučit žáky zásadám pájení na měkko, správnou volbu pájedel a měkkých pájek. Dodržovat bezpečnost při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
III/2	Základy strojního obrábění / Seznámení s obráběcími stroji a nástroji, seřízení a obsluha obráběcích strojů. Základní práce na soustruhu, zacházení s nástroji a měřidly. Bezpečnost práce.		Naučit žáky obsluhovat soustruh, naučit žáky základním pracím na soustruhu. / Důsledně dbát na používání OOP a dodržování bezpečnosti při práci.	Učebna o.v. / Pracoviště / Kovovýcviku	Výklad, praktické předvedení, cvičení, individuální instruktáž, hodnocení	Strojnictví
	Souborná práce č.2