## měření teoretická část
Rozpis učební osnovy: Elektrické měření teoretická část
Školní rok: 2011/2012		Učební obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - elektronická zařízení				Ročník: II.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Účel a význam měření: BOZP, definice měření, názvosloví, kde v praxi se měření provádí, mezinárodní soustava SI, dělení etalonů, etalony elektrických jednotek		Žák dodržuje BOZP,zná účel a hlavní pojmy měření a soustavu SI, ví co to je etalon, zná etalony elektrických jednotek.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy. Základy elektrotechniky, elektronika, OV
2	Základní metody měření: přímá, nepřímá, výchylková, nulová, substituční, porovnávací, rezonanční, kompenzační		Žák zná metody měření, umí je rozlišovat a vhodně volit podle požadavků na přesnost měření. Umí zpracovat výsledky měření a použít je pro další využití.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
3	Chyby měření: a) metody, přístrojů, pozorovatele (obsluhy) b) stálé, nahodilé, hrubé c) výpočet chyby analogových a digitálních přístrojů podle údajů výrobce		Žák se naučí chyby při měření poznávat, umí s nimi počítat, umí je eliminovat a dovede volit vhodné měřicí metody a přístroje.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
4	Zpracování výsledků měření: protokol o měření, měřicí tabulky, grafy		Žák umí samostatně vypracovat protokol o měření. Dovede zpracovat měřicí tabulky a grafy.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
5	Základní vlastnosti analogových a digitálních měřicích přístrojů: displej a stupnice, vstupní impedance, základní parametry, třída přesnosti, měřící rozsah, konstanta a citlivost, přesnost měření, přetížitelnost, vlastní spotřeba, rychlost ustálení výchylky – četnost měření / s, tlumení výchylky, značky na stupnici přístroje		Žák rozezná vlastnosti měřících přístrojů a umí si je zjistit. Získává přehled o jejich konstrukci a použití při měření jednotlivých veličin.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
6	Druhy a principy měřicích přístrojů: soustava s otoč. magnetem, magnetoelektrická, feromagnetická, elektrodynamická a ferodynamická, indukční, princip převodníků A/D, druhy displejů DDM, možnosti napájení		Žák zná druhy a principy měřicích přístrojů, umí je rozlišovat a vhodně používat.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
7	Úprava rozsahu analogového nebo digitálního měřicího přístroje: princip a výpočet předřadníků, vstupních děličů, bočníků, ověření - kalibrace – upraveného rozsahu princip měřícího transformátoru vstupní impedance měřicích přístrojů		Žák umí navrhnout a použít předřadník, bočník s ohledem na přesnost a vstupní impedanci přístroje. Umí využít vlastnosti měřicího transformátoru.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
8	Měření základních elektrických veličin: napětí, proud, výkon, odpor, impedance, kapacita, indukčnost, fázový posun, kmitočet přístroje pro přímé a nepřímé měření eliminace spotřeby přístrojů pro přesné měření,		Žák umí volit správné metody, přístroje a zapojení obvodů pro měření základních veličin. Umí odečítat naměřené hodnoty a pracovat s nimi. Umí zpracovat a vyhodnotit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
9	Měření izolačního elektrického odporu: zemní odpor zemničů, měrný odpor půdy, izolační odpor, kontrola elektrického nářadí		Žák zná vhodné způsoby měření, umí správně volit a použít měřicí techniku, umí zpracovat výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
10	Měření magnetických veličin: magnetická indukce, magnetický tok, intenzita magnetického pole, permeabilita, účinky magnetického pole, magnetická hystereze,		Žák zná uvedené veličiny, vztahy mezi nimi. Umí správně volit a použít měřicí techniku a zpracovat výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
11	Měření polovodičových součástek: princip přechodu P – N, základní polovodičové součástky, katalogové údaje diod, LED, zenerovo diod, katalogové údaje součástek systém katalogů a webových stránek, údaje výrobců		Žák se naučí pracovat s katalogem součástek, hledat parametry součástek na webových stránkách. Umí najít ekvivalentní součástky.	Učebna elektrického měření	Výklad, přezkoušení	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
	Celkem:

					Zpracoval: UOV Komiň Kamil

## měření praktická část
Rozpis učební osnovy: Elektrické měření praktická část
Školní rok:		Učební obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - elektron. zařízení				Ročník: II.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Opakování zásad BP na příslušném pracovišti, bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem dle platné normy ČSN. Základy požární ochrany. Rozmístění hasících přístrojů. Evakuační plán. Zákon 133/1985 Sb.		Žák vysvětlí účel zásad BP, chápe význam poskytnutí první pomoci a zná základní postup při poskytování pomoci.	Dílna OV	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
2	Měření el. napětí: Měření DC i AC, analogový a digitální přístroj, porovnat přesnost měření.		Žák umí volit měřicí přístroje pro daný obvod z hlediska požadavků na přesnost měření. Umí předcházet chybám při měření. Umí zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření. Umí posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
3	Měření el. proudu: Měření DC i AC, analogový a digitální přístroj, přímá / nepřímá metoda, porovnat přesnost měření.		Žák dokáže volit měřicí přístroje pro daný obvod z hlediska požadavků na přesnost měření. Umí předcházet chybám při měření. Umí zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření. Umí posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
4	Měření el. výkonu: Měření DC i AC, přímá metoda – použití wattmetru, nepřímá metoda, porovnat přesnost měření.		Žák umí volit měřicí přístroje pro daný obvod z hlediska požadavků na přesnost měření. Umí předcházet chybám při měření. Dovede zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření a posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
5	Měření na osciloskopu: Měření mezivrcholové hodnoty, času u sinusového, obdélníkového, trojúhelníkového signálu. Princip měření fázového posunu (režim x-y, Lissajouceovy obrazce). Přepočet na hodnoty maximální, efektivní, přepočet čas – kmitočet, porovnání hodnot s analogovým a digitálním měřicím přístrojem.		Žák se naučí měřit na osciloskopu a předcházet chybám při měření. Dokáže zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření. Umí posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
6	Ověření rozsahu měřicího přístroje: Kalibrace rozsahu měřicího přístroje: měření rozsahu napětí, proud, AC, DC, volba přístrojů, výpočet korekcí, korekční křivka, vyhodnocení.		Žák dovede volit měřicí přístroje pro daný obvod z hlediska požadavků na přesnost měření. Dokáže předcházet chybám při měření. Umí zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření. Zná posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
7	Měření odporu, impedance: přímá metoda – volba přístroje – určení chyby, nepřímá metoda (Ohmova) - graf závislosti U, I a R, měření malých nebo velkých odporů, měrný odpor vodičů a odporových materiálů eliminace spotřeby přístrojů, chyba měření, měřicí můstky – princip.		Žák se naučí měřit odpor rezistorů, měrný odpor vodičů. Umí posoudit závislost odporu na oteplení. Umí volit měřicí přístroje pro daný obvod z hlediska požadavků na přesnost měření. Umí předcházet chybám při měření. Dovede zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření. Umí posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
8	Měření kapacity: přímá metoda – volba přístroje – určení chyby, nepřímá metoda (Ohmova) - měření malých nebo velkých kapacit kondenzátorů, eliminace spotřeby přístrojů, chyba měření, měřicí můstky – princip.		Žák si osvojí metody měření kapacity kondenzátorů. Umí vhodně volit měřicí přístroje a metodu pro daný obvod z hlediska požadavků na přesnost měření. Umí předcházet chybám při měření. Umí zapojit měřicí obvod a provést praktické měření kapacity svitkových, keramických a elektrolytických kondenzátorů. Umí vypracovat zprávu o měření a posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
9	Měření indukčnosti: cívky vzduchově a s jádrem, přímá metoda – volba přístroje – určení chyby, nepřímá metoda (Ohmova) –- měření malých nebo velkých indukčností, eliminace spotřeby přístrojů, chyba měření, měřicí můstky – princip.		Žák se naučí měřit indukčnost cívek vzduchových a s jádrem. Dokáže volit měřicí přístroje pro daný obvod z hlediska požadavků na přesnost měření. Umí předcházet chybám při měření. Umí zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření. Dovede správně posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
10	Měření izolačního odporu: měření zemního odporu zemničů, měření izolačního odporu, kontrola elektrického nářadí.		Žák si osvojí měření zemních a izolačních odporů, zná provádět revize elektrické nářadí a elektrických spotřebičů. Umí používat vhodné měřicí přístroje pro dané měření. Umí předcházet chybám při měření. Umí zapojit měřicí obvod a provést praktické měření. Umí vypracovat zprávu o měření a posoudit výsledky měření.	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
11	Měření polovodičových součástek: kontrola přechodu P-N polovodičových součástek, kontrola parametrů diod podle katalogových údajů, V – A charakteristika diody, LED diody, zenerovy diody, kontrola parametrů tranzistorů podle katalogových údajů, měření činitele h21E tranzistoru		Žák se naučí pracovat s katalogem součástek, hledat parametry součástek na webových stránkách, naučí se hledat ekvivalentní součástky. Umí ověřit parametry součástek měřením podle údajů výrobce (dioda, LED, Zenerova dioda, tranzistor NPN, PNP).	Učebna elektrického měření	Výklad, ukázka, samostatná úloha	Základy elektrotechniky, elektronika, OV
	Celkem:

					Zpracoval: UOV