## Teoretická část
Rozpis učební osnovy: Učebna elektrická měření I.
Školní rok: 2011/2012		Učební obor: 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky: Teoretická část
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, pravidla učebny, BP pro práci na el. zařízení, PO.		Dodržování základních zásad bezpečné a hospodárné práce.	Učebna elektrického měření	Poučení a přezkoušení
2	Činnost s analogovými a digitálními měřícími přístroji. Vnitřní odpor měřicího přístroje. Frekvenční závislost měřicího přístroje.		Žák se orientuje v základních vlastnostech a použití přístrojů.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
3	Osciloskop: typy osciloskopů,zjednodušené schema, základní funkce, měření napětí, periody, fázového posunu.		Žák si osvojí znalosti o konstrukci a měření s osciloskopem.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
4	Měřící generátory,vysokofrekvenční a nízkofrekvenční, princip funkce, konstrukce oscilátorů, teorie stavby, použití.		Žák se seznámí s typy a použitím měřicích generátorů.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
5	Snímání neelektrických veličin, tepelně závislé prvky: termočlánek, termistor, optočleny:fotoodpor, fotodioda, fototranzistor.		Žák zná princip a prakticky provádí měření neelektrických veličin.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
6	Logické kombinační prvky. Základní typy a funkce, zapojení, napájení, přepis požadavku do logiky.		Žák se seznámí s typy a použitím logických kombinačních prvků.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
7	Zesilovače, tranzistor jako zesilovač, nastavení pracovního bodu, třídy, vazby, vícestupňové zesilovače.		Žák si osvojí znalosti o třídách, typech a měření na zesilovačích.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
8	Operační zesilovače. Vlastnosti, typy, zapojení, napájení. Operační zesilovač jako komparátor.		Žák se orientuje v operačních zesilovačích, principech a použití.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
	Celkem:

## Praktická část I.
Rozpis učební osnovy: Učebna elektrická měření I.
Školní rok: 2011/2012		Učební obor: 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky: Praktická část I.
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Měření na osciloskopu.Odečítání maximální a efektivní hodnoty, amplitudy , periody, výpočet frekvence a fázového posunu.		Žák si osvojí znalosti, dovednosti a návyky při práci s osciloskopem.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
2	Měření napětí, proudu a odporu.Měření na R a C v serii. Frekvenční závislost multimetru.Diagnostika závad.		Žák zvládá použití elektron. měř.přístrojů. Uvažuje vnitřní odpor.Opravuje závady.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
3	Stavba nf generátoru. Měření na RC integračním článku.Měření fázového posunu pomocí chodu x-y časové základny.		Žák se seznámí s odečtem frekvenčních charakteristik a tvorbou grafů.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
4	Stavba vf generátoru. Měření na Wienově článku.Zvýšení rozsahu ampermetru a voltmetru.Použití proudové sondy.Diagnostika závad.		Žák si osvojí znalosti, dovednosti a návyky při práci s ampermetrem a voltmetrem.Opravuje závady.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
5	Měření na dvojitém T-článku.Měření fázového posunu pomocí chodu x-y časové základny.Kreslení frekvenčních charakteristik.		Žák se seznámí s odečtem frekvenčních charakteristik a tvorbou grafů.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
6
7
	Celkem:

## Praktická část II.
Rozpis učební osnovy: Učebna elektrická měření I.
Školní rok: 2011/2012		Učební obor: 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky: Praktická část II.
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Měření na termočlánku a termistoru. Měření na fotoodporu, fototranzistoru a fotodiodě.		Žák se seznámí s vlastnostmi tepelně a světelně závislých prvků.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
2	Měření napětí, proudu a odporu. Měření na fotorezistoru, fotodiodě a fototranzistoru.Diagnostika závad.		Žák rozumí funkci a ovládá práci s těmito prvky.Opravuje obvody,	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
3	Měření na logickém kombinačním prvku.Simulace pomocí diod a tranzistorů.Diagnostika závad.		Žák rozumí funkci a ovládá práci s těmito prvky, vyhledá a odstraní závadu.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
4	Měření na korekčním zesilovači. Vliv přeladění na frekvenční charakteristiky. Diagnostika závad.		Žák si prohloubí znalosti o zesilovačích.Vyhledá a odstraní závadu.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
5	Měření na operačních zesilovačích. Převodní charakteristika, napěťová nesymetrie, rychlost přeběhu, výstupní impedance.		Žák si osvojí znalosti o práci s operačními zesilovači.	Učebna elektrického měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
6
7
	Celkem: