## MI2-instalace
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích
Školní rok:		Studijní obor: 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení				Ročník: II
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Úvod. BP na pracovišti elektroinstalací, opakování zásad BP		Žák chápe dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení	Poučení a přezkoušení
2	Úvod do učiva II. ročníku		Rozdělení učiva na jednotlivé tématické celky	Teorie a praktické ukázky	Zopakování teoretických vědomostí žáků získaných ve škole	Technologie, Užití el. energie
3	Vodiče, ploché vodiče, kabely, barevné značení, průřezy, použití podle prostředí, zóny ukládání kabelů, BP		Žák se seznámí a chápe použití vodičů a kabelů podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vodičů a kabelů. Příslušné normy ČSN a tabulky výrobců. Názorná ukázka odizolování, zóny ukládání	Technologie, Užití el. Energie, ESP
4	Krabice, druhy podle prostředí, občanská a průmyslová výstavba, BP při osazování krabic		Žák se seznámí a chápe použití krabic, osazení a zapojování, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka krabic pro občanskou a průmyslovou instalaci a jejich použití a zapojování	Technologie, Užití el. energie,ESP
5	Pojistky, jističe, chrániče, rozvaděče zapuštěné, nástěnné a průmyslové, BP při montáži		Žák se seznámí a chápe použití jistících a ochranných přístrojů, použití rozvaděčů podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka pojistek, jističů, chráničů a zapojování, montáž do rozvaděčů	Technologie, Užití el. energie,ESP
6	Sítě TN-C, TN-S, vnitřní el.rozvody, normy, předpisy		Žák se seznámí a chápe sítě TN-C a TN-S, jejich rozdíly, dodržování BP	Práce v dílnách OV	Výklad, ukázka příkladů sítí. Příslušné normy ČSN	Technologie, Užití el. energie
7	Vypínače a přepínače a osvětlení podle prostředí, BP při montáži		Žák se seznámí a chápe používání jednotlivých přístrojů a jejich funkce a použití podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vypínačů a přepínačů a svítidel podle prostředí a jejich zapojování	Technologie, Užití el. Energie, ESP
8	Zásuvky podle prostředí a napětí, BP při montáži		Žák se seznámí a chápe použití a zapojení zásuvek podle prostředí a napětí, jejich funkce a použití, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka zásuvek podle prostředí a napětí a jejich zapojování	Technologie, Užití el. Energie, ESP
9	Vyhledávání a odstraňování závad a poruch, dodržování BP		Žák se seznámí a chápe zásady při vyhledávání závad a poruch na elektrickém zařízení, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka vyhledávání poruchy	Technologie, Užití el. Energie, ESP
10	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
11	Připojování součástek v elektronice		Žák se seznámí a chápe zásady připojování součástek v elektronice, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka různých elektronických součástek. Názorná ukázka	Elektronika
12	Úvod. BP na pracovišti točivých strojů, opakování zásad BP		Žák chápe dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení	Poučení a přezkoušení
13	Stykače, tepelná relé, tlačítka, použití, BP při montáži		Žák se seznámí a chápe ovládání a použití stykačů, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka stykačů a souvisejících přístrojů, stykačové kombinace. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
14	Motory, jednotlivé typy, použití, BP při montáži		Žák se seznámí a chápe použití různých typů motorů, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka různých typů motorů. Použití podle prostředí. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
15	Vyhledávání a odstraňování závad a poruch, dodržování BP		Žák se seznámí a chápe zásady při vyhledávání závad a poruch na stykačích a elektrických motorech, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka vyhledávání poruchy	Technologie, Užití el. Energie, ESP
16	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
17	Úvod. BP na pracovišti ručního elektrického nářadí a spotřebičů, opakování zásad BP		Žák chápe dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení	Poučení a přezkoušení
18	Ruční elektrické nářadí a malé spotřebiče, použití, BP při provozování		Žák se seznámí a chápe používání ručního elektrického nářadí a malých spotřebičů, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka různého ručního elektrického nářadí a malých spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
19	Vyhledávání závad na ručním elektrickém nářadí a malých spotřebičích, BP při hledání závad		Žák se seznámí a chápe postup hledání závad na ručním elektrickém nářadí a na malých spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka hledání závady na různém ručním elektrickém nářadí a na malých spotřebičích. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
20	Postupy demontáže a montáže na ručním elektrickém nářadí a na malých spotřebičích, BP při opravách		Žák se seznámí a chápe postupy při opravě ručního elektrického nářadí a na malých spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka demontáže a montáže různého ručního elektrického nářadí a malých spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
21	Kontrola a revize ručního elektrického nářadí a malých spotřebičů, BP při kontrole a revizi		Žák se seznámí a chápe postupy při kontrolách a opravách ručního elektrického nářadí a na malých spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka kontroly a revize různého ručního elektrického nářadí a malých spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
22	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem:

## MI3-instalace
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích
Školní rok:		Studijní obor: 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení				Ročník: III
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Úvod. BP na pracovišti elektroinstalací, opakování zásad BP		Žák chápe dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení	Poučení a přezkoušení
2	Opakování učiva z II. ročníku		Žák zná učivo II. Ročníku – opakování učiva	Teorie a praktické ukázky	Zopakování vědomostí žáků	Technologie, Užití el. energie
3	Seznámení s kreslícím programem ProfiCAD		Žák chápe a zná technické možnosti programu Profi-CAD a metody návrhů schémat	Teorie a praktická práce na počítači	Výklad, ukázka příkladů kreslení schémat. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Výpočetní technika, Technologie, Užití el. Energie
4	Nakreslení jednoduché bytové elektroinstalace		Žák chápe a zná základy a technické možnosti programu Profi-CAD - návrh jednoduché bytové elektroinstalace	Samostatná práce žáka	Kreslení jednoduché bytové elektroinstalace. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Výpočetní technika, Technologie, Užití el. Energie
5	Pasívní obvodové součástky, BP při montáži		Žák chápe a zná pasivní obvodové součástky, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka pasívních obvodových součástek. Názorná ukázka	Elektronika
6	Elektroměry 1 a 3 fázové, jedno a dvou sazbové, přijímače HDO, připojovací podmínky rozvodného závodu, BP při montáži		Žák zná a umí vysvětlit použití a umístění různých elektroměrů, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka různých elektroměrů a přijímačů HDO, připojovací podmínky rozvodného závodu. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
7	Elektrické akumulační spotřebiče, ovládání a připojování na elektrickou instalaci, ovládání elektroměrů a přijímačů HDO, BP při montáži		Žák zná a umí připojit elektroměr, HDO a elektrický akumulační spotřebič, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka zapojení různých elektroměrů, přijímačů HDO a elektrických akumulačních spotřebičů. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
8	Technická dokumentace návrhu rozvaděče měření, podružného rozvaděče a elektroinstalace vč. elektrického akumulačního spotřebiče, BP při montáži		Žák chápe a zná technické možnosti programu Profi-CAD – návrh rozvaděčů a elektroinstalace	Teorie a praktická práce na počítači	Výklad, ukázka příkladů kreslení schémat. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Výpočetní technika, Technologie, Užití el. Energie
9	Zopakování sítí TN-C, TN-S, vnitřní el.rozvody,normy, předpisy		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v rozdílnosti sítí TN-C, TN-S, dodržování BP	Práce v dílnách OV	Výklad, ukázka složitějších příkladů sítí. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
10	Vodiče, ploché vodiče, kabely, barevné značení, průřezy, použití podle prostředí, zóny ukládání kabelů, BP při ukládání kabelů		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití vodičů a kabelů podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vodičů a kabelů. Příslušné normy ČSN a tabulky výrobců. Názorná ukázka odizolování, zóny ukládání, nepříznivá prostředí. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
11	Krabice, druhy podle prostředí, občanská a průmyslová výstavba, BP při osazování krabic		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití krabic, osazení a zapojení, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka krabic pro občanskou a průmyslovou instalaci a jejich použití a zapojování. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
12	Pojistky, jističe, chrániče, rozvaděče zapuštěné, nástěnné a průmyslové, BP při montáži		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití jistících a ochranných přístrojů, použití rozvaděčů podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka pojistek, jističů, chráničů a zapojování, montáž do rozvaděčů. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
13	Vypínače a přepínače, impulsní relé a osvětlení podle prostředí, BP při montáži		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v používání jednotlivých přístrojů a jejich funkce a použití podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vypínačů a přepínačů, impulsních relé a svítidel podle prostředí a jejich zapojování. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
14	Zásuvky podle prostředí a napětí, BP při montáži		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití a zapojení zásuvek podle prostředí a napětí, jejich funkce a použití, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka zásuvek podle prostředí a napětí a jejich zapojování. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
15	Vyhledávání a odstraňování závad a poruch, dodržování BP		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti a zásady při vyhledávání závad a poruch na zařízení, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka vyhledávání poruchy. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
16	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
17	Úvod. BP na pracovišti ručního elektrického nářadí a spotřebičů, opakování zásad BP		Žák chápe dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení	Poučení a přezkoušení
18	Ruční elektrické nářadí a spotřebiče, použití, BP při provozování		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v používání ručního elektrického nářadí a spotřebičů, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka různého ručního elektrického nářadí a spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
19	Vyhledávání závad na ručním elektrickém nářadí a spotřebičích, BP při hledání závad		Žák se seznámí a chápe postup hledání závad na ručním elektrickém nářadí a na spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka hledání závady na různém ručním elektrickém nářadí a na spotřebičích. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
20	Postupy demontáže a montáže na ručním elektrickém nářadí a na spotřebičích, BP při opravách		Žák se seznámí a chápe postupy při opravě ručního elektrického nářadí a na spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka demontáže a montáže různého ručního elektrického nářadí a spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
21	Kontrola a revize ručního elektrického nářadí a spotřebičů, BP při kontrole a revizi		Žák se seznámí a chápe postupy při kontrolách a opravách ručního elektrického nářadí a na spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka kontroly a revize různého ručního elektrického nářadí a spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP

	Celkem:

## MI3-měření
Rozpis učební osnovy: Učebna silnoproudého měření a diagnostiky
Školní rok:		Učební obor: 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení				Ročník: III.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	y elektroniky, Elektronika
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, pravidla učebny, BP pro práci na el. zařízení, PO.		Dodržování základních zásad bezpečné a hospodárné práce.	Učebna měření	Poučení a přezkoušení
2	Základní pojmy, chyby měření, chyba absolutní a relativní, třída přesnosti, cejchování měřících přístrojů		Naučit je základní pojmy, rozlišovat a eliminovat chyby, znát třídu přesnosti měřících přístrojů.	Učebna měření	Výklad, praktické měření, prověrka znalostí	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
3	Princip analogových měřících přístrojů, jejich rozdělení, číselník a stupnice měřícího přístroje, tlumení otočného ústrojí,konstanta a citlivost měřícího přístroje, přetížitelnost a vlastní spotřeba měřícího přístroje.		Znají princip činnosti analogového přístroje, znají rozdělit přístroje podle různých hledisek, spočítají konstantu a citlivost měřícího přístroje	Učebna měření	Výklad, zápis, prověrka znalostí	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
4	Druhy analogových měřících přístrojů, jejich princip a konstrukce, Digitální měřící přístroje		Znát konstrukci a možnosti použití měřících přístrojů	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické ukázka	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
5	Základní způsoby měření: měření napětí a proudu, měření odporu, měření kapacity, indukčnosti a impedance		Znát metody měření základních veličin	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické měření, přezkoušení	Základy elektrotechniky, Elektronika
6	Měření kmitočtu, fázového posunu, jednofázového a trojfázového měření výkonů, měření práce elektrického proudu		Znát způsoby měření daných veličin, používat různé měřící přístroje pro jejich měření	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické měření, přezkoušení	Zákl. Elektrotechniky, Elektrotechnologie, Elektrické stroje a přístroje
7	Měření izolačního odporu,zemního odporu, měrného odporu země, revizní měření		Znát změřit různé druhy odporů, vědět co jsou to revize a jak se provádí	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické měření, přezkoušení	Zákl. Elektrotechniky, Elektrotechnologie, Elektrické stroje a přístroje
8	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem:

## MI4-instalace
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých instalacích
Školní rok:		Studijní obor: 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení				Ročník: IV
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Úvod. BP na pracovišti elektroinstalací, opakování zásad BP		Žák chápe dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení	Poučení a přezkoušení
2	Opakování učiva z III. ročníku		Žák zná učivo III. Ročníku – opakování učiva	Teorie a praktické ukázky	Zopakování vědomostí žáků	Technologie, Užití el. energie
3	Seznámení s kreslícím programem ProfiCAD		Žák chápe a prohlubuje si vědomosti a zná technické možnosti programu Profi- CAD a metody návrhů schémat	Teorie a praktická práce na počítači	Výklad, ukázka příkladů kreslení složitých schémat. Příslušné normy ČSN	Výpočetní technika, Technologie, Užití el. Energie
4	Nakreslení jednoduché bytové elektroinstalace		Žák chápe a prohlubuje si vědomosti a zná základy a technické možnosti programu Profi-CAD návrh kompletní bytové elektroinstalace	Samostatná práce žáka	Kreslení kompletní bytové elektroinstalace. Příslušné normy ČSN	Výpočetní technika, Technologie, Užití el. Energie
5	Elektroměry 1 a 3 fázové, klasické a digitální, jedno a dvou sazbové, přijímače HDO, připojovací podmínky rozvodného závodu, BP při montáži		Žák zná a prohlubuje si vědomosti a umí vysvětlit použití a umístění různých elektroměrů, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka různých klasických a digitálních elektroměrů, přijímačů HDO, připojovací podmínky rozvodného závodu	Technologie, Užití el. Energie, ESP
6	Elektrické akumulační spotřebiče, ovládání a připojování na elektrickou instalaci, ovládání elektroměrů a přijímačů HDO, BP při montáži		Žák zná a prohlubuje si vědomosti a umí připojit různé tipy elektroměrů, HDO a elektrický akumulační spotřebič, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka zapojení různých elektroměrů, přijímačů HDO a připojení různých elektrických akumulačních spotřebičů	Technologie, Užití el. Energie, ESP
7	Technická dokumentace návrhu rozvaděče měření, podružného rozvaděče a elektroinstalace vč. Různých elektrických akumulačních spotřebičů, BP při montáži		Žák zná a prohlubuje si o technických možnostech programu Profi-CAD – návrh rozvaděčů a složitějších elektroinstalací	Teorie a praktická práce na počítači	Výklad, ukázka příkladů kreslení složitých schémat elektroinstalací. Příslušné normy ČSN	Výpočetní technika, Technologie, Užití el. Energie
8	Zopakování sítí TN-C, TN-S, vnitřní el.rozvody, normy, předpisy		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v rozdílnosti sítí TN-C, TN-S, dodržování BP	Práce v dílnách OV	Výklad, ukázka složitějších příkladů sítí. Příslušné normy ČSN	Technologie, Užití el. Energie, ESP
9	Vodiče, ploché vodiče, kabely, barevné značení, průřezy, použití podle prostředí, zóny ukládání kabelů, BP při ukládání kabelů do zón a v koupelnách a umývárnách		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití vodičů a kabelů podle prostředí, v koupelnách a umývárnách, pospojování, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vodičů a kabelů. Příslušné normy ČSN a tabulky výrobců. Názorná ukázka odizolování, zóny ukládání, nepříznivá prostředí, koupelny a umývárny, pospojení	Technologie, Užití el. Energie, ESP
10	Krabice, druhy podle prostředí, občanská a průmyslová výstavba, dodržování vzdáleností, BP při osazování krabic		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití krabic, osazení a zapojení, dodržování vzdáleností, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka krabic pro občanskou a průmyslovou instalaci a jejich použití a zapojování	Technologie, Užití el. Energie, ESP
11	Pojistky, jističe, chrániče, rozvaděče zapuštěné, nástěnné a průmyslové, BP při montáži		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití jistících a ochranných přístrojů, použití rozvaděčů podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka pojistek, jističů, chráničů a zapojování, montáž do rozvaděčů	Technologie, Užití el. Energie, ESP
12	Vypínače a přepínače, impulsní relé a osvětlení podle prostředí, časová relé a stmívače, BP při montáži		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v používání jednotlivých přístrojů a jejich funkce a použití podle prostředí, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka vypínačů a přepínačů, impulsních relé a svítidel podle prostředí a jejich zapojování, časová relé a stmívače	Technologie, Užití el. Energie, ESP
13	Zásuvky podle prostředí a napětí, zásuvky pro velké spotřebiče, BP při montáži		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v použití a zapojení zásuvek podle prostředí a napětí, jejich funkce a použití, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka zásuvek podle prostředí a napětí a jejich zapojování, zásuvky pro velké elektrické spotřebiče	Technologie, Užití el. Energie, ESP
14	Vyhledávání a odstraňování závad a poruch, dodržování BP		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti a zásady při vyhledávání závad a poruch na zařízení, dodržování BP, ukázky vyhledání závad pod napětím	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad a názorná ukázka vyhledávání poruchy i pod napětím	Technologie, Užití el. Energie, ESP
15	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
16	Úvod. BP na pracovišti ručního elektrického nářadí a spotřebičů, opakování zásad BP		Žák chápe dodržování základních zásad bezpečnosti práce.	Poučení	Poučení a přezkoušení
17	Ruční elektrické nářadí a složité spotřebiče, použití, BP při provozování		Žák zná a rozšiřuje si vědomosti v používání ručního elektrického nářadí a složitých spotřebičů, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka různého ručního elektrického nářadí a složitých elektrických spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
18	Vyhledávání závad na ručním elektrickém nářadí a složitých elektrických spotřebičích, BP při hledání závad		Žák se seznámí a chápe postup hledání závad na ručním elektrickém nářadí a na složitých spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka hledání závady na různém ručním elektrickém nářadí a na složitých elektrických spotřebičích. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
19	Postupy demontáže a montáže na ručním elektrickém nářadí a na složitých elektrických spotřebičích, BP při opravách		Žák se seznámí a chápe postupy při opravě ručního elektrického nářadí a na složitých spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka demontáže a montáže různého ručního elektrického nářadí a složitých elektrických spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
20	Kontrola a revize ručního elektrického nářadí a složitých elektrických spotřebičů, BP při kontrole a revizi		Žák se seznámí a chápe postupy při kontrolách a opravách ručního elektrického nářadí a na složitých spotřebičích, dodržování BP	Ukázka a práce v dílnách OV	Výklad, ukázka kontroly a revize různého ručního elektrického nářadí a složitých elektrických spotřebičů. Příslušné normy ČSN. Názorná ukázka	Technologie, Užití el. Energie, ESP
21	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem:

## MI4-měření
Rozpis učební osnovy: Dílna silnoproudých měření
Školní rok:		Studijní obor: 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení				Ročník: IV
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Seznámení s BOZP, první pomoc při úrazu el. proudem, pravidla učebny, BP pro práci na el. zařízení, PO.		Dodržování základních zásad bezpečné a hospodárné práce.	Učebna měření	Poučení a přezkoušení
2	Opakování učiva, chyby měření,zpracování údajů z měření		Zná chyby měření jejich určení a výpočet, postup při zpracování údajů z měření a vyvozování závěrů	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
3	Měření izolačního odporu, zemních odporů, měrných odporů země, měření stavu proudových chráničů		Zná změřit uvedené veličiny a vyhodnotit výsledky měření	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
4	Rozdělení a princip činnosti měřících přístrojů analogových a digitálních		Znát princip činnosti měřících přístrojů, ovládat je a být schopen sám zvládnout nový měřící přístroj.	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
5	Měření a měřící přístroje		Zná různé druhy měřících přístrojů, umí na základě měřící metody a měřeného parametru použít měřící přístroj	Učebna měření	Výklad, zápis, praktické cvičení, praktické měření, přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
6	Měření na osciloskopu, využívání počítačů při měření a diagnostice		Znát využití osciloskopu, počítačů při měření	Učebna měření	Výklad, zápis, přezkoušení, praktické měření	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,
	Souborná práce dle náhodného výběru témat		Ověření znalostí z probraných témat.	Práce v dílnách OV	Výklad a práce jednotlivce ve cvičném rozvaděči
	Celkem: