## List1
Rozpis učební osnovy: Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky
Školní rok: 2012/2013		Učební obor: 26-45-M/01 Telekomunikace TI				Ročník: I.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, právní ustanovení, zákoník práce, zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích, protipožární ochrany, zásady První pomoci, předpisy a normy ČSN, jmenovitá napětí, ochrany před nebezpečným dotykem, řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti, pracovněprávní problematika BOZP.		Dodržování základních zásad bezpečné a hospodárné práce.Znalost poskytnutí První pomoci.Znalost předpisů a norem EN a ČSN.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Poučení a přezkoušení
2	Základní elektroinstalační práce bezpečnost práce zásady první pomoci při úrazu el. proudem / práce s vodiči, jejich druhy, značení, barevné značení.		Žák má znalost a umí pracovat s vodiči, zná jejich druhy a orientuje se v barevném značení.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zákres, přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,Technická dokumentace
3	Základní elektroinstalační práce odizolování, tvarování, formování a zapojování do svorek a přístrojů.		Žák má znalost a umí pracovat s vodiči, umí odstranit izolace za pomocí přípravků, umí je zformovat a provést zapojení do svorek a svorkovnic přístrojů.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,Technická dokumentace
4	Základní elektroinstalační práce znalost el. instalačních značek a schémat.		Žák má znalost el.instalačních značek a schémat. Umí je číst a prakticky s nimi pracovat ve schématech.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,Technická dokumentace
	znalost el. instalačních značek a schémat
5	Základní elektroinstalační práce zapojování jednoduchých obvodů s vypínači, jejich kontrola / měření napětí, proudu a odporu, druhy a velikost napětí v síti, kontrola funkce a zjišťování závad v el.obvodu.		Žák má znalost a umí provést zapojení vypínačů v jednoduchých obvodech. Umí provést měření napětí v síti. Umí diagnostikovat závady v jednoduchých el.obvodech.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika,Technická dokumentace
6	Základní elektroinstalační práce zapojování jednoduchých obvodů s přepínači, jejich kontrola / měření napětí, proudu a odporu, druhy a velikost napětí v síti, kontrola funkce a zjišťování závad v el.obvodu.		Žák má znalost a umí provést zapojení přepínačů v jednoduchých obvodech. Umí provést měření napětí v síti. Umí diagnostikovat závady v jednoduchých el.obvodech.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Telekomunikace
	Souborná práce k ukončení témat. celku
7	Základní elektroinstalační práce zapojování jednoduchých obvodů se zásuvkami a jejich kontrola / měření napětí, proudu a odporu, druhy a velikost napětí v síti, kontrola funkce a zjišťování závad v el.obvodu.		Žák má znalost a umí provést zapojení zásuvek v jednoduchých obvodech. Umí provést měření napětí v síti. Umí diagnostikovat závady v jednoduchých el.obvodech.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení s měřením	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
8	Základní elektroinstalační práce zapojování jednoduchých obvodů kontrola / měření napětí, proudu a odporu, druhy a velikost napětí v síti, kontrola funkce a zjišťování závad v el.obvodech.		Žák má znalost a umí provést měření napětí v síti. Umí diagnostikovat závady v jednoduchých el.obvodech.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení,přezkoušení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
	Souborná práce k ukončení témat. celku
9	Připojování součástek v elektronice bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem základní elektronické součástky, pasivní, aktivní, hledání v katalogu.		Žák má znalosti z BOZP,zná elektronické součástky,jejich použití,parametry,umí se orientovat a pracovat s katalogem.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis,přezkoušení, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
10	Připojování součástek v elektronice základy kontroly a zkoušení součástek,jejich připojování.		Žák umí přeměřit parametry součástek za pomoci měřících přístrojů a provést jejich připojování.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
	Souborná práce k ukončení témat. celku
11	Připojování součástek v elektronice zásady osazování a pájení na DPS.		Žák má znalosti s osazováním součástek na DPS a jejich pájení.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika
12	Připojování součástek v elektronice zapojování jednoduchých elektronických obvodů.		Žák umí zapojit jednoduché elektronické obvody,diagnostikovat závady a odstranit je.	Dílna telekomunikační a zabezpečovací techniky	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika

	Souborná práce k ukončení témat. celku
13	Hardware a software počítače, osobní počítač, principy fungování pc a jeho částí.		Žák se orientoje v hardwarových komponentech, je mu známa jejich funkce a umí je správně použít. Žák se orientuje v základním softwarovém vybavení počítače, je mu znám princip funkce pc a jeho komponentů.	Dílna digitálních technologií	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, hardware pc.
	Souborná práce k ukončení témat. celku
14	Operační systém a jeho nastavení.		Žák umí správně zvolit operační systém s ohledem na vlastnosti pc a jeho aplikaci, umí systém nainstalovat a nastavit dle potřeb uživatele a samotné aplikace.	Dílna digitálních technologií	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, hardware pc.
15	Základní a aplikační programové vybavení.		Žák umí nainstalovat a používat základní programové vybavení pc stanice pro domácí a kancelářské užití, jsou mu známy licenční podmínky a legálnost používaných sw produktů.	Dílna digitálních technologií	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, hardware pc.
16	Periferie počítače.		Žák se orientuje v periferiích pc, umí správně zvolit a připojit periferní zařízení, nainstalovat pro zařízení potřebný sw a zařízení zprovoznit, provádět základní údržbu a servis.	Dílna digitálních technologií	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, hardware pc.
17	Data, soubor, složka, souborový manažer, / komprese dat, prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením, ochrana autorských práv, / Algoritmizace, nápověda, manuál.		Žák aktivně využívá prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením. Pracuje s prostředky a právy operačního systému, Chápe strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s nimi. Žák ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy řešení konkrétních úloh. Využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním programovým vybavením. Žák má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace, zejména za pomoci manuálu a nápovědy.	Dílna pro diagnostiku a měření	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, aplikovaný software.
	Souborná práce k ukončení témat. celku
18	Textový procesor.		Źák vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty (ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami, styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy).	Dílna pro diagnostiku a měření	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, aplikovaný software.
19	Tabulkový procesor.		Žák ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace, matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu, databáze, kontingenční tabulky a grafy, příprava pro tisk, tisk).	Dílna pro diagnostiku a měření	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, aplikovaný software.
20	Databáze.		Žák ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk).	Dílna pro diagnostiku a měření	Výklad, praktická ukázka, samostatná práce	Informační technologie, aplikovaný software.
	Souborná práce k ukončení témat. celku
	Celkem: