## List1
Rozpis učební osnovy: Učebna elektroniky
Školní rok:		Učební obor: 26-45-M/01 Telekomunikace				Ročník: II.
Téma	Název tématu a obsah učiva	Počet hodin	Poznámky
			Očekávané výstupy	Organizace výuky	Použité metody	Mezipředmětové vztahy na průřezová témata
1/1	Opakování zásad BP na příslušném pracovišti, bezpečnost práce, zásady první pomoci při úrazu el. proudem dle platné normy ČSN. Základy požární ochrany. Rozmístění hasících přístrojů. Evakuační plán. Zákon 133/1985 Sb.		Žák vysvětlí účel zásad BP, chápe význam poskytnutí první pomoci a zná základní postup při poskytování pomoci.	Dílna OV	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
1/2	BP při práci na el. zařízeních. Bezpečnost práce pro učebnu. Vyhláška č. 50/1978 Sb., příkaz B.		Žák dodržuje základní zásady bezpečné práce.	Dílna OV	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
2/1	El. přístroje – stykače, relé (nadproudové, časové, pomocné), tlačítkové ovladače, jističe, proud. chrániče apod..		Žák zná funkci jednotlivých přístrojů a umí je i správně připojit.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
2/2	Štítkové hodnoty el. strojů, jejich význam, dimenzování vodičů a přístrojů podle údajů na štítku včetně potřebných výpočtů.		Žák chápe význam jednotlivých údajů na štítku stroje, umí vysvětlit nutnost uvádění hodnot, chápe význam dimenzování vodičů a přístrojů.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
2/3	Elektrotechnická schémata, jejich druhy, rozdíly a praktické využití.		Žák zná rozdíly mezi jednotlivými druhy schémat, chápe rozdíl v provedení a použití.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
2/4	Řádková schémata, značky pro používané ve schématech, vyzužití schémat v praxi.		Žák zná a umí vysvětlit funkce jednotlivých schémat a umí je použít.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
	Souborná práce k ukončení témat. celku
2/5	Praktická zapojení stykačových kombinací – zap / vyp z jednoho a více míst, stykačová reverzace, reverzace s omezením pohybu v koncové poloze.		Žák umí montovat jednotlivé přístroje na cvičný panel s využitím technické dokumentace.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
2/6	Základní měření na zařízení s motory – měření odporu vinutí, izolačního stavu motoru a zařízení, napájecího napětí a protékajícího proudu.		Žák zná a chápe nutná měření k uvedení zařízení do provozu a zná měření potřebná k diagnostice závady.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
2/7	Diagnostika závad na zařízení nebo motoru, odstraňování závad.		Žák umí diagnostikovat jednoduchou závadu na zařízení a zná postup při jejím odstranění.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
	Souborná práce k ukončení témat. celku
3/1	Opakování zásad BP na příslušném pracovišti, opakování zásad první pomoci a požární ochrany.		Žák zná zásady BP, tyto zásady dodržuje.	Dílna OV	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
3/2	Zhotovování jednoduchých konstrukcí cívek a magnetických obvodů, navíjení jednoduchých točivých a netočivých strojů.		Žák ovládá demontáž, montáž a opravy částí elektrických strojů, zná funkce a konstrukce strojů a přístrojů a ostatních zařízení.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
3/3	Měření na točivých a netočivých strojích, diagnostika závada jejich odstraňování.		Žák umí diagnostikovat závady na strojích, chápe účel měření základních veličin, umí základní závady odstraňovat.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
3/4	Normy a předpisy pro montáž a provoz průmyslových strojů a ručního nářadí.		Žák zná předpisy a příslušné normy pro provoz strojů a používání elektrického ručního nářadí.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
3/5	Kontroly a revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů.		Žák chápe význam provádění kontrol a revizí ručního elektrického nářadí a spotřebičů, ovládá provádění jednotlivých úkonů při kontrolách a revizích.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4/1	Opakování zásad BP na příslušném pracovišti, opakování zásad první pomoci a požární ochrany.		Žák zná zásady BP, tyto zásady dodržuje.	Dílna OV	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
4/2	Sítě TN-C, TN-S, vnitřní el. rozvody, normy, předpisy.		Žák zná a umí vysvětlit rozdíl sítí TN-C, TN-S.	Dílna OV	Výklad, ukázka příkladů sítí. Příslušné normy ČSN	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
4/3	Vodiče, ploché vodiče, kabely, barevné značení, průřezy.		Žák zná a umí vysvětlit použití vodičů a kabelů.	Dílna OV	Výklad, ukázka vodičů a kabelů. Příslušné normy ČSN a tabulky výrobců. Názorná ukázka odizolování	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
4/4	Krabice, druhy, občanská výstavba, pojistky, jističe, chrániče.		Žák zná a umí vysvětlit použití krabic, jejich osazení a zapojení, zná a umí vysvětlit použití jistících a ochranných přístrojů.	Dílna OV	Výklad, ukázka krabic a jejich použití podle prostředí, osazení a zapojování	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
4/5	Vypínače a přepínače, osvětlení, zásuvky.		Žák zná a umí vysvětlit použití jednotlivých přístrojů a jejich funkce, umí vysvětlit použití a zapojení zásuvek v soustavách TN-C a TN-S.	Dílna OV	Výklad, ukázka vypínačů a přepínačů a objímek a zapojování	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
	Souborná práce k ukončení témat. celku
4/6	Elektroinstalace a rozvody v SDK stavbách.		Žák zná zásady provádění instalací v suchých stavbách, ovládá montáž instalací.	Dílna OV	Výklad, ukázka vypínačů a přepínačů a objímek a zapojování	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
4/7	Vyhledávání a odstraňování závad a poruch, dodržování BP.		Žák zná a umí vyhledávat závady při poruchách elektrických zařízení, dodržování BP i v případech práce pod napětím.	Dílna OV	Výklad a názorná ukázka vyhledávání poruchy při beznapěťovém stavu a pod napětím	Technologie, Užití el. energie, Elektrické stroje a přístroje
	Souborná práce k ukončení témat. celku
5	BOZP a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, prevence PO, bezpečnost při el. měření. / - bezpečnostní, provozní a hygien. předpisy / - protipožární ochrana / - funkce Central Stop / - zabezpečení pracoviště.		Žák je schopen vysvětlit účel BOZP a využívat bezpečnostní předpisy. Ovládá zákl. metody první pomoci při drobném zraně- ní, úrazu el. proudem a PO Učí se uplatňovat normy do praxe a dodržuje zákl. bezpečnostní pravidla.	Dílna OV	Poučení a přezkoušení	Elektrotechnické normy a předpisy.
6/1	Pasivní obvodové součástky. / - rezistory (měření odporu, sériové a para- / lelní řazení, čárkový kod) / - kondenzátory (měření kapacity, sériově a / paralelní řazení, značení) / - cívky (měření a výpočet kapacity).		Žák rozumí systému značení. Umí pro změření hodnot užít vhodnou měř. metodu. Samostat. sestaví zákl. obvod s pasiv. souč. na základě měření je schopen posoudit stav obvodu. Určí event. závadu a navrhne řešení.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
6/2	Cívky a transformátory / - vzduchové cívky (návrh a zhotovení) / - cívky s jádrem (návrh a zhotovení) / - transformátory (návrh a zhotovení).		Žák rozezná druhy cívek a jader, zná princip trafa. Navrhne vzduch.cívku o požadované indukčnosti. Navrhne trafo pro určené napětí a proud. Zná způ-sob výroby cívek pro tlu-mivky a trafa. Je schopen změřit el. parametry cívek a traf.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
6/3	Polovodičové součástky / - polovodičové diody (plošná, Zenerova, va- / rikap, LED, fotonka, hrotová, tunelová) / - bipolární a unipolární tranzistory (NPN, / PNP, JFET, MOS) / - spínací polovodičové součáatky (tyristor, / diac, triac) / - operační zesilovače (invertující, neinvertu- / jící, sumační, diferenciální) / - integrované obvody (hybridní, monolytické).		Žák zná schémat. Značky, princip činnosti a uplatnění těchto součástek. Dovede je proměřit. Zvládne navrh-nout a sestavit jednoduchý el. obvod s polovodič. sou- / částkami.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
6/4	Optoelektronika / - fotoelektrický jev / - LED diody a lasery / - přeměna el. signálu na optický a naopak / - druhy optických vláken a kabelů.		Žák chápe podstatu fotoel. jevu a jeho využití při výro- bě světloemitujících a zo-brazovacích souč., zná chování tekutých krystalů v zobrazovacích souč., vy-užije optických kabelů k přenosu informace.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
6/5	Technologie plošných spojů / - materiály pro výrobu (Cuprexcart, Cuprex- / tit, Umatex) / - systémy obrazců (spojové čáry, dělící čá- / kombinovaný) / - zásady a návrh (odmaštění, překreslení, / Leptání).		Žák zná zákl. materiály DPS. Dovede rozlišit vhod-ný systém spoj. obrazce. Umí navrhnout a zhotovit DPS.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
6/6	Zdroje el. proudu a napětí / - usměrňovače (1-pulzní, 2-pulzní), zdvojo- / vač a násobič napětí / - filtry (C, RC, LC) / - stabilizátory (paralelní, sériový) / - elektronické jištění (s tyristorem, s tranzistorem).		Žák je schopen zapojit a opravit různé druhy usměr-ňovačů, zdvojovač a náso-bič. Zná význam filtrace a její provedení. Navrhne a zhotoví stab. Zdroj, zná jeho výhody a uplatnění. Zná princip elektronické pojistky, dovede ji navrh-nout a použít.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
6/7	Zesilovače a oscilátory / - rozdělení zesilovačů (ss, st, napěťové, / výkonové, korekční, jednostupňové, více- / stupňové, podle prac. tříd, úzkopásmové, / selektivní) / - zapojení zesilovačů (nastavení prac. bodu, / zes. ve třídě A, můstková kompenzace, / aktivní korektor, koncový stupeň pusch / pull) / - zpětná vazba (kladná, záporná, vlastnosti) / - vznik kmitů (tlumené, netlumené) / - druhy oscilátorů (RC, LC, krystalové).		Žák rozumí problematice zesilovačů, jejich rozlišení a zapojení. Dovede jej zhotovit, nastavit a změřit. Zná princip činnosti oscilátoru a jeho zákl. zapojení. Dokáže jej zapojit, nastavit a změřit. Umí oscilátor použít jako zdroj signálu.	Dílna OV	Výklad, zápis, praktické cvičení	Zákl. elektrotechniky, Elektronika, El. měření
	Souborná práce k ukončení témat. celku
	Celkem: