Okruhy k maturitní zkoušce z automatizace   obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na elektronická zařízení

Třída: ME4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Snímače polohy (dvoupolohové, spojité)

- Snímače polohy číslicové (absolutní, inkrementální)

- Snímače teploty (dilatační, tlakové, odporové, termoelektrické)

- Snímače tlaku (kapalinové, deformační, pístové, tenzometrické, piezoelektrické)

- Snímače otáček (odstředivé, magnetické, elektrické, impulsové)

- Snímače hladiny (elektrodové, plovákové, kapacitní, ultrazvukové, radiační)

- Snímače průtoku tekutin (průřezové, turbínové, indukční, Pitottova trubice, odporové)

- Akční členy, servomotory (elektrické, pneumatické a hydraulické)

- Krokové motory ( konstrukce krok. motoru s aktivním rotorem, způsob řízení a použití krokových motorů)

- Vyhodnocení směru pohybu inkrementálních snímačů polohy (detekce hrany signálu, rovnice pro rozlišení směru, řešení v technice PLA)

- Regulované soustavy (statické, astatické, řád soustavy, zesílení a časová konstanta soustavy, příklady soustav)

- Blokové schéma  obvodu aut. regulace (vysvětlení zákl. pojmů a principu regulace )

- Jednoparametrový a víceparametrový regulační obvod (příklady)

- Druhy regulace (na konst. hodnotu, vlečná, programová a polohová, příklady)

- Lineární regulátory P, I, PI, PD, PID ( vlastnosti, rovnice a el. schémata regulátorů)

- Nespojité regulátory (dvoupolohová a třípolohová regulace, vlastnosti, příklady)

- Číslicové regulátory (jejich funkce a rovnice, porovnání činnosti s analogovými regulátory, technická realizace  v jednočipovém procesoru)

- Programovatelné logické automaty (druhy, programovací jazyky a vhodnost jejich  použití, příklady)

- Způsoby připojení vstupních a výstupních obvodů k PLA (kontaktní vstupy, indukční snímače, beznapěťové a tranzistorové výstupy)

- Jednočipový mikrokontrolér ATmega32 (obsluha I/O portů, nastavení orientace bitů, Pull-Up rezistory, registry PINx, DDRx, PORTx , příklad nastavení a I/O operace)

- Jednočipový mikrokontrolér ATmega32 (přerušovací systém, zdroje přerušení a jejich obsluha, priorita přerušení, globální povolení přerušení, SREG, obvod Watch-Dog)

- Jednočipový mikrokontrolér ATmega32 (čítače/časovače, druhy, režimy činnosti, příklad nastavení a  použití)

- Jednočipový mikrokontrolér ATmega32 (obsluha multiplexně řízeného 7-segmentového displeje a maticové klávesnice)

- Programovací jazyk C (operátory přiřazení, aritmetické, logické, porovnávací a bitové, příklady použití)

- Programovací jazyk C (blok, složený příkaz, funkce, příklady použití)

- Programovací jazyk C (příkazy pro řízení programu: if-else, do-while, while, switch-case, for, …, příklady použití)

- Programovací jazyk C (realizace bitových operací pomocí logických operátorů a operátorů posunu, použití makra)