Datové zásuvky

---
Instalace

---
Další možnost instalace

---
Krátký popis datových zásuvek
- Existuje mnoho druhů datových zásuvek.
- Jsou dvojzásuvky a trojzásuvky.
- Zapojují se podle třídy A nebo B.
- Používají se především kabely UTP/FTP cat 4,5,6 ( popřípadě cat7).

---
Rozdíl mezi zásuvkou (s jedním výstupem) a dvojzásuvkou
Zásuvka (s jedním výstupem)	Dvojzásuvka

---
Rozdíl mezi zásuvkou (s jedním výstupem) a dvojzásuvkou
Do zásuvky (s jedním výstupem) vede jenom jeden datový kabel ale u dvojzásuvky musíme přivést dva datové kabely.

---
Menší info o kabelu
- U/UTP kavel (nestíněný kroucený kabel) se skládá ze 4 kroucených párů a není stíněný. Používá se pro malé a střední instlace bez elektromagnetického rušení.
- F/UTP kabel (kroucený kabel stíněný fóií) se skládá ze 4 kroucených párů a je vybaven stíněním pro vnější ochranu. Stínění je společné pro všechny 4 páry a chrání je prori menšímu elektromagnetickému rušení. Je vhodný pro instalace, které vyžadují minimální elektromagnetickou ochranu.
- Zásuvka RJ45 je 8 pinový konektor dle standardu ISO8877 pro připojení zařízení k VDI sítím.

---
Menší info o kabelu

---
Záver
Doporučení : Používat kabel cat 6 pro montáž datových zásuvek z důvodu stínění.
Vypracoval Tomáš Poláček IT.2