Úloha číslo 12

Název úlohy: Zapojení a zprovoznění sestavy JA-82K + ReggaeMini GT na PCO

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků se zapojení a zprovoznění sestavy
        JA-82K + ReggaeMini GT na PCO

Úkol: Proveďte zapojení a zprovoznění sestavy JA-82K + ReggaeMini GT na PCO

Zadání:
1. Zprovoznit ústřednu JA-82K s těmito podmínkami:
    a) Nedělený systém. Kódem lze vypnout/zapnout
    b) Tel. Komunikátor bude předávat veškeré informace na PCO na tel.č. 88,
        ID ústředny: 1111, zprávy ve formátu Contact ID
    c) Jeden z výstupů Pgx (Pgy) bude nastaven jako sériový výstup
    d) Smyčky v ústředně PZTS vyvažte rezistory dle výrobce
    e) Nastavte ústřednu pro přenos: Zastřežení, Vypnutí, Poplach na 1. sm
2. Propojte ústřednu s komunikátorem Reggae (tel. Komunikátory, sir. Výstup na vstup
    Reggae, napájení,...)
3. Nakonfigurovat Reggae, číslo vysílače:....
4. Zprovoznit komunikaci mezi ústřednou PZTS a ReggaeMini GT
5. Proveďte kontrolu funkčnosti

Hodnocení:
Zařízení funkční
Zařízení nefunkční