Úloha číslo 2

Název úlohy: Nadefinování v SW NET-G nový objekt do PCO

Účel úlohy: Ověření a přezkoušení znalostí žáků s nadefinávání objektu dle zadaných
        parametrů do PCO

Úkol: Nadefinujte objekt dle zadání. V objektu vyvolejte poplach a ověřte správnost
        činnosti PCO

Zadání:
1. Objekt pojmenujte Výrobní hala
2. Nastavte komunikaci po telefonní lince číslo 1 a číslo 2
3. Číslo objektu na stavte na 3456 DEC
4. Vytvořte k objektu kontaktní osoby:
    p. Koukal, p. Koumal, p. Svoboda, p. Kládová, p. Nechoďdomů
5. Nadefinujte v objektu 5 smyček:
    Hlavní vchod, Kancelář manažera, Kancelář ředitele, Výrobní hala 1, Výrobní hala 2,
    Sklad výrobků, Sklad materiálu
6. Vytvořte převodní tabulku kódů a přiřeďte převody kódů tak, aby se zobrazoval popis
    smyček v objektech, osob a otevření a uzavření jednotlivých prostor
7. Nastavte dobu kontroly na 1 hodinu

Položka	Hodnocení			Max. bodů	Přidělené body
1	Splnění úkolu 1-3			15
2	Vytvoření převodní tabulky			30
3	Splnění úkolu 4, 5, 7			15
Celkem				60 bodů
Počet bodů	60 - 55	54 - 50	49 - 44	43 - 38	37 - 0
Klasifikace	1	2	3	4	5

T